ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO OBJETO

Além das definições constantes no Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, complementam-se as seguintes especificações referentes à execução dos serviços:

- Execução dos Serviços

- Todos os serviços deverão obedecer rigorosamente às dimensões, características e materiais indicados no projeto e na planilha orçamentária.

- A empresa contratada deverá realizar a substituição integral da grama sintética, preparo da base com areia, nivelamento e compactação.

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender aos padrões estabelecidos pela CDHU e SINAPI.

- A pintura de piso, demarcações e aplicação de verniz em madeira deverão seguir a metodologia indicada no memorial descritivo, garantindo uniformidade e durabilidade.

- Garantia

- A contratada deverá garantir a perfeita execução dos serviços, responsabilizando-se por eventuais defeitos ou falhas decorrentes de má execução pelo prazo mínimo legal.

- Segurança e Limpeza

- É obrigatória a utilização de EPI’s conforme normas de segurança do trabalho

- A empresa deverá manter o local limpo e organizado durante toda a execução, removendo diariamente resíduos provenientes da obra.

- Responsabilidade Técnica

- A execução deverá ser acompanhada por profissional habilitado, com ART devidamente registrada no CREA-MS.

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Os serviços objeto deste procedimento deverão observar, além da legislação vigente, as seguintes normas técnicas aplicáveis:

Normas da ABNT

- NBR 15575 – Desempenho de edificações

- NBR 16064 – Revestimento de pisos esportivos (aplicável à instalação da grama sintética).

- NBR 13245 – Execução de pintura em edificações.

- NBR 8451 – Madeira serrada – requisitos gerais.

Normas de Segurança do Trabalho

- NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

- NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

- NR 12 – Operação e manutenção de máquinas e equipamentos.

Normas e Referências de Custo

- SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

- CDHU – Composições de custos adotadas como referência técnica.

Legislação Aplicável

- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos.

- Decreto Municipal nº 007/2025 – Normas locais complementares sobre dispensa e ETP.

- Demais normativas do TCE-MS e orientações do Esfinge.