## SUBANEXO X
REGULAMENTO PARA A REMESSA OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS AO TCE-MS
SUBANEXO X PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO
UNIDADE GESTORA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
NÚMERO DA LICITAÇÃO:
FONTES UTILIZADAS
ANEXO LOTE ITEM | DESCRITIVO | SIMILARES | BLL | PNCP | CGU NFE | COMPRAS BR | COMPRAS GOV | ELETRICA TRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | JCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | RENATO CASSIMIRO DIAS LTDA | MÉDIA ARITMÉTICA ²
I / 1 / 1 | Base para relé fotocélula externo com suporte metálico reforçado, tensão até 250Vca, condutores 1,5mm², corrente nominal 10A. Qualidade igual ou superior ao modelo TGBROLP da marca Exatron. | 17 | 24 | ///// | ///// | ///// | ///// | 17.1 | 18.98 | 28 | 21.02
I / 1 / 2 | Relé fotocontrolador eletrônico, potência máxima 100W, IP67, durabilidade superior a 15.000 operações, corpo em policarbonato estabilizado UV, contatos em latão estanhado selados. Qualidade igual ou superior ao modelo RFE-131 da marca MG MarGirius. | ///// | ///// | ///// | 22.94 | ///// | ///// | 31.6 | 39.98 | 40 | 33.63
I / 1 / 3 | Cabo de cobre flexível 2,5mm², isolação 750V, temperatura 70ºC, alta flexibilidade, cor preta. Qualidade igual ou superior à marca Cobrecom. | ///// | ///// | 3.3 | 2.69 | 2.63 | ///// | 2.999 | 2.66 | 3.5 | 2.96
I / 1 / 4 | Fita isolante adesiva profissional 19mm x 20m, preta, flamabilidade autoextinguível. Qualidade igual ou superior ao modelo 33+ da marca Scotch 3M. | ///// | 22.93 | 13.4 | ///// | ///// | ///// | 49.9 | 13.97 | 13.5 | 15.95
I / 1 / 5 | Conector de derivação perfurante para cabos de 1,5 a 10mm², conexão por perfuração da isolação, com porca fusível. Qualidade igual ou superior ao modelo CDP-70 da marca Intelli. | ///// | ///// | 9.56 | 14.06 | ///// | ///// | 11.2 | 14.28 | 17 | 14.14
I / 1 / 6 | Luminária LED 180W para iluminação pública, corpo em alumínio injetado, IP66, IK08, fluxo luminoso mínimo 33.000lm, temperatura de cor ≥5000K, com proteção anti-surto e base para relé fotocontrolador. Qualidade igual ou superior ao modelo KLP-19 da marca King Led. | ///// | ///// | ///// | 272.73 | ///// | ///// | 424.8 | 273 | 315 | 286.91
I / 1 / 7 | Luminária LED 100W para iluminação pública, tecnologia micro LED SMD, formato slim, fluxo luminoso mínimo 10.000lm, FP >0,95, IP66, branco frio 6000-6500K. Qualidade igual ou superior ao modelo Luminare 100W. | ///// | ///// | 121.95 | ///// | 98 | 99 | 197.43 | 189.4 | 115 | 136.8
I / 1 / 8 | Luminária LED 200W para iluminação pública, tecnologia micro LED SMD, formato slim, eficiência mínima 105 lm/W, FP >0,95, IP66, branco frio 6000-6500K. Qualidade igual ou superior ao modelo Luminare 200W. | ///// | 170 | 147 | ///// | ///// | ///// | 424.8 | 298.82 | 250 | 216.46
|  | SIM | NÃO
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final? |  |  | X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? ³ |  | X
Data:
Identificação do Servidor responsável pela pesquisa
¹ Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.
² Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.
³ Caso a resposta seja "Sim", indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.
Importante:
Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".
Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.
É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.