## Novo ESF1
Planilha Orçamentária: Edificação Nova UBS
Obra: NOVA ESF-1 |  |  |  |  | Rua: Avenida João Selvírio de Souza, Quadra 162, Lote G, J, H
Data de preço: Janeiro/2020 com desoneração |  |  |  |  | Bairro: Centro
Unidade federativa: |  |  |  |  | Cidade: Selvíria - MS, CEP: 79.590-000 |  |  | 22%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 303,27 | 3032.7 | 3699.894
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,00m | m² | 125 | 45,13 | 5641.25 | 6882.325
1.3 | 2.09 | SindusConMS | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1273.47 | 1273.47 | 1553.6334
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 3.438,45 | 3438.45 | 4194.909
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 461,25 | 461.25 | 562.725
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 4.18 | 593,63 | 2481.3734 | 3027.2755
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 25 | 537,09 | 13427.25 | 16381.245
1.8 | 2.10 | SindusConMS | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 418.24 | 6.57 | 2747.8368 | 3352.3609
1.9 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 937.5 | 1,09 | 1021.875 | 1246.6875
[5 empty] | Subtotal |  | 33525.4552 | 40901.0553
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 376.416 | 22,90 | 8619.9264 | 10516.3102
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 0,50m | m³ | 63.3105 | 53,92 | 3413.7022 | 4164.7166
2.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 126.621 | 4,56 | 577.3918 | 704.4179
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 27.8055 | 22,90 | 636.7459 | 776.8301
[5 empty] | Subtotal |  | 13247.7663 | 16162.2748
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 98228 | SINAPI | Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 168.3 | 44,88 | 7553.304 | 9215.0309
3.1.2 | 98229 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 19.8 | 59,95 | 1187.01 | 1448.1522
3.1.4 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 10.626 | 18,61 | 197.7499 | 241.2548
3.1.5 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 9.36 | 82,87 | 775.6632 | 946.3091
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 454.04 | 7,88 | 3577.8352 | 4364.9589
3.1.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.3368 | 364,98 | 2312.809 | 2821.627
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 78.9547 | 18,61 | 1469.347 | 1792.6033
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 247.8608 | 39,66 | 9830.1593 | 11992.7944
3.2.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 369.08 | 9,65 | 3561.622 | 4345.1788
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 695.1369 | 7,88 | 5477.6786 | 6682.7679
3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 30.15 | 364,98 | 11004.147 | 13425.0593
[5 empty] | Subtotal |  | 46947.3252 | 57275.7367
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 234.46 | 45,18 | 10592.9028 | 12923.3414
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 384.3 | 7,88 | 3028.284 | 3694.5065
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1319.64 | 7,09 | 9356.2476 | 11414.6221
4.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 320.61 | 9,65 | 3093.8865 | 3774.5415
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 18.81 | 364,98 | 6865.2738 | 8375.634
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 197.06 | 65,09 | 12826.6354 | 15648.4952
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1190.77 | 7,09 | 8442.5593 | 10299.9223
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 258.19 | 10,80 | 2788.452 | 3401.9114
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.41 | 364,98 | 5624.3418 | 6861.697
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 92268 | SINAPI | Forma de compensado de madeira plastificado com cimbramentos | m² | 376 | 39,47 | 14840.72 | 18105.6784
4.3.2 | 74141/2 | SINAPI | Laje pré-moldada Beta 12 vão até 5,00m p/ 50kgf/m², com armação neg | m² | 418.24 | 73,81 | 30870.2944 | 37661.7592
4.3.3 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.6 | 364,98 | 10073.448 | 12289.6066
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 207.82 | 27,53 | 5721.2846 | 6979.9672
[5 empty] | Subtotal |  | 124124.3302 | 151431.6828
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 1079.5 | 37,78 | 40783.51 | 49755.8822
5.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 278.06 | 16,27 | 4524.0362 | 5519.3242
5.2 |  |  | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS) |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.6 | 37,78 | 1269.408 | 1548.6778
5.3 |  |  | DIVISÓRIAS
5.3.1 | 96365 | SINAPI | Divisória de gesso acartonado, fornecimento e montagem | m² | 47.43 | 121,14 | 5745.6702 | 7009.7176
[5 empty] | Subtotal |  | 52322.6244 | 63833.6018
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 711,42 | 1422.84 | 1735.8648
6.1.6 | 90844 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 18 | 740,10 | 13321.8 | 16252.596
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para deficientes em aço inox, nas portas | m | 4.8 | 203.01 | 974.448 | 1188.8266
6.2.2 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,40m, e= 1mm para as portas | kg | 5.03 | 19.2807 | 96.9818 | 118.3178
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir de alumínio, dimensões 80x210cm | m² | 8.4 | 892,89 | 7500.276 | 9150.3367
6.3.2 | 94807 | SINAPI | Porta de abrir de alumínio, coim veneziana, dimensões 90x210cm | un | 6 | 473,17 | 2839.02 | 3463.6044
6.3.3 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir de alumínio, dimensões 90x210cm | m² | 3.78 | 892,89 | 3375.1242 | 4117.6515
6.4 |  |  | JANELAS
6.4.1 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas, dimensões: 2,40 x 1,00 - 1 unidade | m² | 2.4 | 286,61 | 687.864 | 839.1941
6.4.2 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas, dimensões: 2,00 x 1,20 - 11 unidade | m² | 26.4 | 286,61 | 7566.504 | 9231.1349
6.4.3 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas, dimensões: 1,60 x 1,20 - 4 unidade | m² | 7.68 | 286,61 | 2201.1648 | 2685.4211
6.4.4 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas sob bancada, dimensões: 2,06 x 0,68 - 1 unidade | m² | 1.41 | 286,61 | 404.1201 | 493.0265
6.4.5 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas sob bancada, dimensões: 1.46 x 0,68 - 1 unidade | m² | 1 | 286,61 | 286.61 | 349.6642
6.4.6 | 94585 | SINAPI | Janela de aço de correr 4 folhas sob bancada, dimensões: 1,00 x 0,68 - 2 unidades | m² | 1.36 | 286,61 | 389.7896 | 475.5433
6.4.7 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo vitrô 6 folhas p/ banheiros, dimensõs 0,80 x 0,50 - 8 unidades | m² | 3.2 | 559,32 | 1789.824 | 2183.5853
6.4.8 | 94581 | SINAPI | Janela Máximo Ar 1 folha - dimensões 0,60 x 0,60 - 1 unidade | m² | 0.36 | 413,37 | 148.8132 | 181.5521
6.4.9 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo vitrô 12 folhas, dimensõs 2,00 x 0,50 - 3 unidades | m² | 3 | 559,32 | 1677.96 | 2047.1112
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 9.44 | 365,00 | 3445.6 | 4203.632
6.5.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de vidro temperado 2 x 1,00 x 2,20 - 2 unidades e 2 x 0,80 x 2,20 - 1 unidade | un | 8.38 | 1.748,71 | 14654.1898 | 17878.1116
6.6 |  |  | BANCADAS
6.6.1 | 73774/1 | SINAPI | Bancadas de marmorite sob janelas de correr L 60cm x h 35mm | m² | 3.32 | 262,10 | 870.172 | 1061.6098
6.6.2 | 86895 | SINAPI | Bancada de granito cinza polito para lavatórios | un | 16 | 287,37 | 4597.92 | 5609.4624
6.6.3 | 93441 | SINAPI | Bancada de granito cinza polito para pia da cozinha | un | 1 | 824,25 | 824.25 | 1005.585
[5 empty] | Subtotal |  | 69075.2715 | 84271.8313
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92257 | SINAPI | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, fornecimento e montagem - Prédio principal - Na cota de elevação padrão | un | 13 | 209,80 | 2727.4 | 3327.428
7.2 | 92256 | SINAPI | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, fornecimento e montagem - Prédio principal - Na cota de elevação mais alta | un | 3 | 175,56 | 526.68 | 642.5496
7.3 | 92259 | SINAPI | Estrutura de madeira em tesouras ou treliças, fornecimento e montagem - Atendimento da farmácia | un | 3 | 256,07 | 768.21 | 937.2162
7.4 | 92539 | SINAPI | Estrutura de madeira em terças e ripas, fornecimento e montagem - Atendimento da farmácia | m² | 16.6 | 41,04 | 681.264 | 831.1421
7.5 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha fibrocimento - Todo o prédio principal | m² | 383.79 | 34,11 | 13091.0769 | 15971.1138
7.6 | 94210 | SINAPI | Telha fibrocimento e=6mm inclinação 10% - Prédio Principal | m² | 383.79 | 32,26 | 12381.0654 | 15104.8998
7.7 | 94201 | SINAPI | Telha ceramica inclinação 30% - Atendimento farmácia | m² | 16.6 | 33,53 | 556.598 | 679.0496
7.8 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm | m | 62.75 | 56,81 | 3564.8275 | 4349.0896
7.9 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 144.7 | 23,90 | 3458.33 | 4219.1626
7.10 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 25cm | m | 144.7 | 33,26 | 4812.722 | 5871.5208
[5 empty] | Subtotal |  | 42568.1738 | 51933.172
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 162.15 | 8,39 | 1360.4385 | 1659.735
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 4.92 | 30,95 | 152.274 | 185.7743
[5 empty] | Subtotal |  | 1512.7125 | 1845.5093
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2701.74 | 2,94 | 7943.1156 | 9690.601
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 1350.87 | 20,71 | 27976.5177 | 34131.3516
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1452.19 | 24,67 | 35825.5273 | 43707.1433
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 2803.06 | 13,65 | 38261.769 | 46679.3582
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 285.95 | 53,53 | 15306.9035 | 18674.4223
9.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 279.104 | 48,77 | 13611.9021 | 16606.5205
[5 empty] | Subtotal |  | 138925.7352 | 169489.3969
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 361.76 | 28,36 | 10259.5136 | 12516.6066
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 172.8258 | 22,84 | 3947.3413 | 4815.7564
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 28.81 | 25,68 | 739.8408 | 902.6058
10.1.4 | C4504 | SEINFRA | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 332.95 | 60.97 | 20299.9615 | 24765.953
10.1.5 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 5cm de altura | m | 383.54 | 14.8 | 5676.392 | 6925.1982
10.1.6 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 5.1 | 83.33 | 424.983 | 518.4793
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 103.85 | 23,07 | 2395.8195 | 2922.8998
10.2.2 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 45.34 | 74,64 | 3384.1776 | 4128.6967
[5 empty] | Subtotal |  | 47128.0293 | 57496.1957
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos | m² | 375.99 | 13.19 | 4959.3081 | 6050.3559
11.2 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 375.99 | 9,11 | 3425.2689 | 4178.8281
11.3 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 2136.69 | 15,01 | 32071.7169 | 39127.4946
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 2136.69 | 10,34 | 22093.3746 | 26953.917
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 30.54 | 20,38 | 622.4052 | 759.3343
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 13.67 | 20,71 | 283.1057 | 345.389
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 28.32 | 21,92 | 620.7744 | 757.3448
11.8 | 73446 | SINAPI | Pintura artística com tinta acrílica aplicado em parede da fachada e lateral | m² | 21.855 | 16,61 | 363.0115 | 442.8741
11.9 | 72815 | SINAPI | Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso | m² | 33.67 | 40,16 | 1352.1872 | 1649.6684
[5 empty] | Subtotal |  | 65791.1525 | 80265.2061
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 20.1 | 5,00 | 100.5 | 122.61
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 110 | 3,17 | 348.7 | 425.414
12.1.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm | m | 108 | 9,58 | 1034.64 | 1262.2608
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 49.52 | 11,01 | 545.2152 | 665.1625
12.1.5 | 89422 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 20mm x ½" | un | 4 | 2,72 | 10.88 | 13.2736
12.1.6 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x ¾" | un | 37 | 2,62 | 96.94 | 118.2668
12.1.7 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm x 1½" | un | 7 | 7,44 | 52.08 | 63.5376
12.1.8 | C0494 | SEINFRA | Bucha de redução PVC roscável 40mm x 20mm | un | 42 | 9.08 | 381.36 | 465.2592
12.1.9 | C0495 | SEINFRA | Bucha de redução PVC roscável 40mm x 25mm | un | 6 | 8.29 | 49.74 | 60.6828
12.1.10 | 86885 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 40cm | un | 33 | 8,05 | 265.65 | 324.093
12.1.11 | 89405 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 20mm | un | 8 | 3,58 | 28.64 | 34.9408
12.1.12 | 89485 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm | un | 40 | 3,64 | 145.6 | 177.632
12.1.13 | 89500 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 40mm | un | 5 | 8,48 | 42.4 | 51.728
12.1.14 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm | un | 16 | 3,33 | 53.28 | 65.0016
12.1.15 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 84 | 4,02 | 337.68 | 411.9696
12.1.16 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 31 | 16,74 | 518.94 | 633.1068
12.1.17 | 89980 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 48 | 6,67 | 320.16 | 390.5952
12.1.18 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 48 | 8,15 | 391.2 | 477.264
12.1.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 40mm | un | 28 | 11,97 | 335.16 | 408.8952
12.1.20 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 50mm x 25mm | un | 3 | 13,78 | 41.34 | 50.4348
12.1.21 | 89618 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 20 | 9,72 | 194.4 | 237.168
12.1.22 | 89536 | SINAPI | União PVC soldável Ø 25mm | un | 2 | 8,16 | 16.32 | 19.9104
12.1.23 | 88504 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno, capacidade 500L | un | 2 | 514,18 | 1028.36 | 1254.5992
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ½" | un | 6 | 60,39 | 362.34 | 442.0548
12.2.2 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 5 | 128,46 | 642.3 | 783.606
12.2.3 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 23 | 67,09 | 1543.07 | 1882.5454
12.2.4 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾" | un | 29 | 63,73 | 1848.17 | 2254.7674
[5 empty] | Subtotal |  | 10735.0652 | 13096.7795
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.4 | 89848 | SINAPI | Tubo PVC Ø 100mm | m | 52.8 | 19,65 | 1037.52 | 1265.7744
13.1.5 | 89849 | SINAPI | Tubo PVC Ø 150mm | m | 137.5 | 38,02 | 5227.75 | 6377.855
13.1.6 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 16 | 16,40 | 262.4 | 320.128
13.1.7 | 89567 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 4 | 49,70 | 198.8 | 242.536
13.1.8 | 89698 | SINAPI | Junção PVC simples 150mm x 150mm | un | 6 | 143,08 | 858.48 | 1047.3456
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | C3995 | SEINFRA | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi) | un | 16 | 112.54 | 1800.64 | 2196.7808
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia em alvenaria 40x40cm sem grelha | un | 16 | 72,99 | 1167.84 | 1424.7648
[5 empty] | Subtotal |  | 10553.43 | 12875.1846
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 28.85 | 12,40 | 357.74 | 436.4428
14.2 | 89798 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 97.15 | 7,80 | 757.77 | 924.4794
14.3 | 89799 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm | m | 100.8 | 12,86 | 1296.288 | 1581.4714
14.4 | 89800 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 13.54 | 16,04 | 217.1816 | 264.9616
14.5 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta Ø 40mm | un | 18 | 7,02 | 126.36 | 154.1592
14.6 | 89733 | SINAPI | Curva PVC 90º curta Ø 50mm | un | 61 | 11,95 | 728.95 | 889.319
14.7 | 89811 | SINAPI | Curva PVC 90º curta Ø 100mm | un | 12 | 21,11 | 253.32 | 309.0504
14.8 | 89812 | SINAPI | Curva PVC 90º longa Ø 100mm | un | 6 | 36,22 | 217.32 | 265.1304
14.9 | 89802 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 50mm | un | 68 | 5,17 | 351.56 | 428.9032
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 14 | 5,00 | 70 | 85.4
14.11 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 63 | 6,62 | 417.06 | 508.8132
14.12 | 89827 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm x 50mm | un | 15 | 11,40 | 171 | 208.62
14.13 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 50mm | un | 6 | 25,96 | 155.76 | 190.0272
14.14 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 2 | 25,96 | 51.92 | 63.3424
14.15 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º Ø 40mm | un | 3 | 11,97 | 35.91 | 43.8102
14.16 | 89833 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm | un | 6 | 22,44 | 134.64 | 164.2608
14.17 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 25 | 47,55 | 1188.75 | 1450.275
14.18 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples Ø 40cm | un | 1 | 91,10 | 91.1 | 111.142
14.19 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 19 | 231,00 | 4389 | 5354.58
14.20 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 80x80cm | un | 8 | 231,00 | 1848 | 2254.56
14.21 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100x40mm | un | 3 | 7,73 | 23.19 | 28.2918
14.22 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 28 | 10.8 | 302.4 | 368.928
[5 empty] | Subtotal |  | 13185.2196 | 16085.9679
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 166,92 | 1001.52 | 1221.8544
15.4 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 13 | 104,32 | 1356.16 | 1654.5152
15.5 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un. | 2 | 311,47 | 622.94 | 759.9868
15.7 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 101,67 | 610.02 | 744.2244
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 64,41 | 128.82 | 157.1604
15.9 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 6 | 28.72 | 172.32 | 210.2304
15.10 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 6 | 62.43 | 374.58 | 456.9876
15.11 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 146.18 | 292.36 | 356.6792
15.12 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 2 | 79,71 | 159.42 | 194.4924
15.13 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 4 | 24,70 | 98.8 | 120.536
15.14 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 17 | 39,92 | 678.64 | 827.9408
15.15 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 57,80 | 982.6 | 1198.772
15.16 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 17 | 166.74 | 2834.58 | 3458.1876
15.17 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil Ø 1¼" | m | 6 | 88.38 | 530.28 | 646.9416
15.18 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 9 | 203.01 | 1827.09 | 2229.0498
15.19 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L" | m | 2 | 203.01 | 406.02 | 495.3444
15.20 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho | un | 2 | 553.6 | 1107.2 | 1350.784
15.21 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 6 | 25.96 | 155.76 | 190.0272
[5 empty] | Subtotal |  | 13339.11 | 16273.7142
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS (6kg) | un | 3 | 144,79 | 434.37 | 529.9314
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 33 | 36,18 | 1193.94 | 1456.6068
16.3 | C1039 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 3 | 25.51 | 76.53 | 93.3666
16.4 | 91942 | SINAPI | Caixa de passagem de PVC 4x4" | un | 4 | 22,39 | 89.56 | 109.2632
16.5 | C4550 | SEINFRA | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | m² | 3.76 | 275.44 | 1035.6544 | 1263.4984
[5 empty] | Subtotal |  | 2830.0544 | 3452.6664
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V / 220V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 3 | 303,19 | 909.57 | 1109.6754
17.2 |  |  | DISJUNTORES
17.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 12 | 13,09 | 157.08 | 191.6376
17.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 6 | 13,09 | 78.54 | 95.8188
17.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 6 | 13,09 | 78.54 | 95.8188
17.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 4 | 13,09 | 52.36 | 63.8792
17.2.5 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 2 | 115,81 | 231.62 | 282.5764
17.2.6 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo residual diferencial 25A | un | 12 | 138.98 | 1667.76 | 2034.6672
17.2.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | un | 8 | 119.1 | 952.8 | 1162.416
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 72.36 | 5,23 | 378.4428 | 461.7002
17.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 250.24 | 5,81 | 1453.8944 | 1773.7512
17.3.3 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm (1"), inclusive conexões | m | 140.23 | 7,52 | 1054.5296 | 1286.5261
17.3.4 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 82 | 12,41 | 1017.62 | 1241.4964
17.3.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 98.22 | 10,18 | 999.8796 | 1219.8531
17.3.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 38.03 | 20,87 | 793.6861 | 968.297
17.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa | un | 5 | 141,35 | 706.75 | 862.235
17.3.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 95 | 9,77 | 928.15 | 1132.343
17.3.9 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 41 | 7,77 | 318.57 | 388.6554
17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 986.11 | 2,24 | 2208.8864 | 2694.8414
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 2751.44 | 3,59 | 9877.6696 | 12050.7569
17.4.3 | 91930 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V | m | 1619.19 | 4,91 | 7950.2229 | 9699.2719
17.4.4 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 295.74 | 8,02 | 2371.8348 | 2893.6385
17.4.5 | 92983 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 25mm²; anti-chama 450/750V | m | 121.32 | 13,93 | 1689.9876 | 2061.7849
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 148 | 23,04 | 3409.92 | 4160.1024
17.5.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 61 | 25,11 | 1531.71 | 1868.6862
17.5.3 | 91959 | SINAPI | Interruptor duplo 10A, com suporte e placa | un | 40 | 31,12 | 1244.8 | 1518.656
17.5.4 | C1661 | SEINFRA | Luminária 2x16W completa | un | 24 | 97.05 | 2329.2 | 2841.624
17.5.5 | C1638 | SEINFRA | Luminária 2x36W completa | un | 10 | 130.48 | 1304.8 | 1591.856
17.5.6 | C4540 | SEINFRA | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 15 | 133.69 | 2005.35 | 2446.527
17.5.7 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 6 | 128.08 | 768.48 | 937.5456
[5 empty] | Subtotal |  | 48472.6538 | 59136.6376
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
18.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar condicionado) | m | 64 | 8,36 | 535.04 | 652.7488
18.2 | 89866 | SINAPI | Joelho 90º PVC Ø 25mm | un | 32 | 3,44 | 110.08 | 134.2976
18.3 | 89867 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 25mm | un | 16 | 3,97 | 63.52 | 77.4944
[5 empty] | Subtotal |  | 708.64 | 864.5408
19 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA
19.1 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
19.1.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo categoria 6 UTP | m | 176.1 | 10.51 | 1850.811 | 2257.9894
19.1.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 176.1 | 10.58 | 1863.138 | 2273.0284
19.1.3 | 91846 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível Ø 1", inclusive conexões | m | 176.1 | 5,93 | 1044.273 | 1274.0131
19.2 |  |  | TOMADAS
19.2.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 17 | 40,09 | 681.53 | 831.4666
19.2.2 |  | CPU | Conector de TV Tipo F coaxial com placa | un | 3 | 22.58 | 67.74 | 82.6428
19.3 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
19.3.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa de ferro fundido | un | 17 | 141,35 | 2402.95 | 2931.599
19.3.2 | C0628 | SEINFRA | Caixa de passagem previsão para TV 20x20x10cm | un | 2 | 59.83 | 119.66 | 145.9852
19.3.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 2 | 9,77 | 19.54 | 23.8388
[5 empty] | Subtotal |  | 8049.642 | 9820.5632
20 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
20.1 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA-25 Ø 10mm | m | 13.44 | 8.41 | 113.0304 | 137.8971
20.2 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 30,45 | 182.7 | 222.894
20.3 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 6 | 47,12 | 282.72 | 344.9184
20.4 | 96971 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16mm² | m | 44.88 | 20,66 | 927.2208 | 1131.2094
20.5 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 179.73 | 34,12 | 6132.3876 | 7481.5129
20.6 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 128.64 | 42,74 | 5498.0736 | 6707.6498
20.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 19.3 | 53,92 | 1040.656 | 1269.6003
20.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 19.3 | 22,90 | 441.97 | 539.2034
20.9 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 17,58 | 105.48 | 128.6856
20.10 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 32 | 14.98 | 479.36 | 584.8192
20.11 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 12 | 36.83 | 441.96 | 539.1912
[5 empty] | Subtotal |  | 15645.5584 | 19087.5812
21 |  |  | ITENS BÁSICOS DOS COMPARTIMENTOS / SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 |  |  | GÁS DE COZINHA
21.1.1 | C4006 | SEINFRA | Rede de gás para cozinha | m | 19.75 | 3 | 59.25 | 72.285
21.1.2 |  | CPU | Abrigo para 01 Botijão de gás - com sistema de ventilação - 72x50x50 cm | un | 1 | 399 | 399 | 486.78
21.2 |  |  | ACESSÓRIOS DOS COMPARTIMENTOS
21.2.1 |  | CPU | Inalador/Nebulizador com Rodízios Mod. MRM-100C - 6 Saídas – Inalovida | un | 1 | 1799 | 1799 | 2194.78
21.2.2 |  | CPU | Compressor de Ar Odontológico Fiac 100 litros - 18 pés | un | 1 | 3399 | 3399 | 4146.78
21.2.3 | C3439 | SEINFRA | Banco em "U" S/ Encosto e Com Tijolo aparente P/ Atendimento Farmácia | un | 3 | 243.18 | 729.54 | 890.0388
21.2.4 | C3611 | SEINFRA | Banco de Madeira fixado em Concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado 3" | un | 6 | 846.31 | 5077.86 | 6194.9892
21.2.5 | C0223 | SEINFRA | Armário de aço p/ utensilios 1,90x0,90x0,50m | un | 1 | 499 | 499 | 608.78
21.2.6 |  | CPU | Arquivo de Aço 4 Gavetas OF04SLM Pandin Móveis Cinza | un | 2 | 549 | 1098 | 1339.56
21.2.7 |  | CPU | Estante Aço Multi-uso com Reforço 6 Prateleira 25kg/prat Cinza - 92x183x30cm | un | 8 | 135 | 1080 | 1317.6
21.3 |  |  | PRATELEIRAS E SUPORTES
21.3.1 | C4756 | SEINFRA | Prateleira de Granito Cinza e=2cm | m² | 1.8 | 263.79 | 474.822 | 579.2828
21.3.2 | C4757 | SEINFRA | Prateleira Pré-moldada "in loco" de concreto, e=5cm | m² | 7.2 | 297.32 | 2140.704 | 2611.6589
21.3.3 | C3674 | SEINFRA | Suporte em barra chata de ferro engastado na parede p/ bancadas e/ou prateleiras | un | 48 | 10.85 | 520.8 | 635.376
21.4 |  |  | PARA O PÚBLICO |  |  |  | 0 | 0
21.4.1 |  | CPU | Ventilador De Parede Tufão Max 60 Cm Bivolt M2 Loren Sid | un | 3 | 179 | 537 | 655.14
21.4.2 |  | CPU | Smart Tv Led 32" Samsung Hdmi 1 Usb Preta Com Conversor Digital Integrado | un | 3 | 899 | 2697 | 3290.34
21.4.3 |  | CPU | Bebedouro Purificador Industrial Refrigerado de Coluna Inox | un | 2 | 609.9 | 1219.8 | 1488.156
[5 empty] | Subtotal |  | 21730.776 | 26511.5467
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
22.1 | 21.6 | SindusConMS | Limpeza de obras | m² | 418.24 | 7.57 | 3166.0768 | 3862.6137
22.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 81.97 | 81.97 | 100.0034
[5 empty] | Subtotal |  | 3248.0468 | 3962.6171
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI | 783666.7723 | 956073.4622
[6 empty] | Preço/Área (R$/m²): |  | 2285.94
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto NOVA ESF-1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.