EDITAL Nº 002/2022

# OBJETO: Registros de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados a saúde bucal da população do Município através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS.

PARTICIPAÇÃO: EXCLUSIVO ME EPP

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item

DATA DE ABERTURA: 24/02/2022 às 09h00min

Obs.: Horário de Brasília

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. N.º 014/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, acrescida pela Lei Complementar nº 147/2014, Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

1. PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS; por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor Edgar Barbosa dos Santos, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO”, com CRITÉRIO DE JULGAMENTO “POR ITEM”, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regidos pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:

1.1.  A Sessão Pública de Processamento deste Pregão será realizada na sala do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, na cidade de Selvíria – MS, CEP: 79.590-000.

1.2. Informam-se os meios para contato: Telefone (67) 3579 1485, e-mail: licitacao@selviria.ms.gov.br.

1.3. As propostas de preços deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que deles fazem parte integrante.

1.4. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório na data supracitada, este deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente ao fato que ensejou o impedimento da realização, no mesmo horário.

2. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

2.1. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, na cidade de Selvíria/MS, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 08h00 MS, dando-se início ao credenciamento e posteriormente as demais fases, sendo conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designada para atuarem no certame.

2.2. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão juntamente com o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

2.3. Iniciada a fase de recebimento dos envelopes, e declarado o encerramento do credenciamento não haverá mais possibilidade para credenciar licitantes que chegarem após este ato.

2.4. Na hora e local indicados no item 2.1 acima, serão observados os seguintes procedimentos pertinentes a este Pregão:

I - Recebimento do credenciamento, juntamente com os envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação;

II - Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do certame;

III - abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas credenciadas para participar do certame;

IV - Desclassificação das empresas cujas propostas de preços não atenderem às exigências essenciais deste Edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preço;

V - Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais aos representantes das empresas cujas propostas de preços estejam classificadas entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento);

VI - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preço;

VII - classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preço;

VIII - abertura do envelope de documentos de habilitação apenas da empresa cuja proposta de preços tenha sido classificada em primeiro lugar;

IX – Será dispensado da apresentação, no envelope de habilitação, o documento que a empresa houver apresentado no momento do credenciamento;

X - Habilitação ou inabilitação da empresa classificada em primeiro lugar, prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do envelope de documentos de habilitação da empresa classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se necessário, até que aconteça a habilitação de uma das empresas;

XI - abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das razoes de recorrer; precluindo o direito de recorrer em relação ao fato não manifestado em ata.

XII - adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo a autoridade competente para homologação do certame, na hipótese de não ter havido interposição de recursos.

3. DO OBJETO

3.1 Registros de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados a saúde bucal da população do Município através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.

3.2 As quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência são estimativas de consumo pelo período de 12 (doze) meses.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar deste certame todos os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto do mesmo e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, bem como da legislação Municipal, Estadual e Federal que o regulamente.

4.2 - Conforme disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006,  assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas, que se enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, de acordo com o previsto no Termo de Referência - Anexo I.

4.2.1 - Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas, que se enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, a proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal.

4.2.2 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

4.2.3 - Caso a mesma empresa sagre-se vencedora das duas cotas (a cota reservada e a cota principal), a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pela de menor preço.

4.3. Todos os itens serão EXCLUSIVOS para ME/EPP e MEIs, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 155/16 e Decreto Municipal 487/2021.

4.4 Seremos asseguradas às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência de contratação, observada a seguinte regra:

a) deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (inc. I, art. 48, Lc123/2006)

b) Preferencia de contratação de empresas ME, EPPs no âmbito regional do Estado de Mato Grosso do Sul- MS.

4.5 Não será permitida a participação de empresas que estiverem sob concordata, falência, concurso de credores, dissolução e liquidação.

4.6 Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que façam parte do quadro do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria – MS.

4.7 A participação do licitante a este procedimento licitatório implicará em expressa concordância aos termos deste Edital, ressalvando-se o direito recursal.

5. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul).

5.2. O Município não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou promover licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, seja assegurada à empresa detentora da ata a preferência em igualdade de condições.

5.3. Uma vez registrado o menor valor unitário por item, a Administração poderá convocar a detentora do Registro a fornecer os respectivos itens, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.

5.4. O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

5.5. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

5.6. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

5.7. Os licitantes classificados, se desejarem, poderão registrar os seus preços na Ata, desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do certame.

5.8. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar preços na Ata terão sua proposta e documentação de habilitação analisadas.

5.9. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1. Publicada a Ata, o representante legal do licitante registrado poderá ser convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93, desde que, seja assinado dentro do prazo de validade da ata.

6.2. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

6.3. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, será cancelada a ata e convocados os fornecedores registrados remanescentes, observada a ordem de classificação.

6.4. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, deverão ser mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.

6.5. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais.

6.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 Lei Federal 8.666/93.

6.7. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação/convocação.

7. DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA

7.1. O(s) participante(s) vencedor(es) deverá(ão) entregar os materiais rua Rui Barbosa n° 1000, CEM (Centro de Especialidades Médicas) em dia útil das 08:00h as 13:00h e 13:00h as 17:00h - Centro, no Município de Selvíria – MS, CEP: 79.590-000, conforme solicitação do departamento competente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da autorização de fornecimento/requisição (via do sistema).

7.2 Os itens serão entregues conforme marca tipo, qualidade, medidas, validade e dimensões especificadas na proposta e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e data de validade.

7.3 Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

7.4 As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes deste edital serão firmadas através de ata de registro de preços, contrato ou instrumento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na Legislação vigente.

7.5 O município enviará a Autorização de Fornecimento-AF ou Ordem de Serviço ou equivalente por meio do e-mail exigido, onde a contagem do prazo para a entrega          iniciar-se-á no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município ou a requisição de compra poderá, inclusive, ser entregue pelo município, diretamente ao fornecedor.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente deverá se apresentar para credenciamento por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente que contenha foto.

8.1.1 Os documentos exigidos para credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação.

8.2. Caso o licitante entregue os documentos referentes ao credenciamento dentro do envelope lacrado de proposta ou habilitação, o Pregoeiro devolverá o respectivo envelope ao licitante para que o responsável retire a documentação de credenciamento do envelope, lacre-o novamente e entregue ao Pregoeiro.

8.3. Tratando de procurador, o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente acompanhada de:

I – registro ou certificado comercial, no caso de empresa individual; ou

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

8.4. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo ato constitutivo, estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, desistirem de recurso ou interpô-lo bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.

8.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua empresa ou denominação e apresentar a declaração, sob as penas da lei, do empresário ou de todos os sócios de que o empresário ou a sociedade se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, assinada pelo seu proprietário ou sócios, acompanhada da Certidão Simplificada de Regularidade da Junta Comercial da sede da licitante.

8.6.1. A empresa enquadrada como MEI, deverá apresentar o CCMEI (Certificado da Condição de Microempreendedor Individual), expedida com data não superior a 60 dias, juntamente com a declaração de enquadramento, conforme anexo VII.

8.6.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI) somente será procedido pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica através do seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME, EPP ou MEI, ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante na condição de ME, EPP ou MEI mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão de registro de seus atos constitutivos;

8.7. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

8.7.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital.

8.8. A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, manifestar-se ou responder pela mesma lavrando-se, em ata, o ocorrido.

8.9. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do certame com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

8.10. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

8.11. A empresa proponente somente poderá se pronunciar por meio de seu representante credenciado e ficará responsável pelas declarações e manifestações do mesmo.

8.12. Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou credenciamento, poderes específicos para o tal ato.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo V, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes n.º01 e 02.

9.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal à razão social e o endereço completo do licitante, além dos seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE SELVÍRIA.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022.

PROCESSO ADM N.º 14/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA.

O primeiro com o subtítulo: ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA”.

MUNICIPIO DE SELVÍRIA.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022.

PROCESSO ADM N.º 14/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO.

O segundo com o subtítulo: ENVELOPE N.º 02 - “HABILITAÇÃO”.

9.3. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes, não constituirá motivo para desclassificação do proponente que poderá inserir as informações faltantes.

9.4. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope B - Habilitação antes do envelope A - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

9.5. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou em papel timbrado da Prefeitura Municipal de Selvíria e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador legítimo e legalmente constituído.

9.6. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhado do original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.

10. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.° 01 – “PROPOSTA”

10.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:

a) razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal do proponente;

b) número do Edital e da modalidade Pregão Presencial;

c) descrição, de forma clara e completa, dos itens do objeto desta licitação e seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;

d) definição do item e seus elementos, constando: marca;

e) preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes;

f) constar os dados bancários para que seja efetuado o pagamento;

g) condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a entrega dos produtos, mediante solicitação feita pelo responsável designado;

h) prazo de entrega dos itens: até 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da requisição/ordem de fornecimento;

i) prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias;

10.1 Caso a descrição de algum item solicitado pelo Município cite ou remeta a uma “marca”, esta deve ser considerada apenas para facilitação da descrição do item, sendo aceita a cotação de itens de “marcas” equivalentes, similares ou de melhor qualidade. (TCU – Acórdão 2300/2007).

10.2. Poderá acompanhar a proposta de preço:

10.2.1 O Município disponibilizará às empresas proponentes juntamente com o Edital, formulário de proposta, para preenchimento através de software, disponível para download no site http://www.selviria.ms.gov.br.

10.2.2 Depois de preenchidos os valores e as marcas no software referido anteriormente, o licitante deverá imprimir sua proposta, a qual deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e apresentada no respectivo envelope “Proposta”, acompanhada de mídia removível pen drive, pois agilizará a análise das propostas e reduzirá os erros de elaboração das mesmas; ressaltamos que no caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida no pen drive, prevalecerá à escrita.

10.2.3 O licitante deverá apresentar apenas uma proposta impressa, no envelope “Proposta”, em uma via, sem emendas ou rasuras, datilografada, impressa por processo eletrônico, ou por outro meio devidamente datado e assinado na última folha e rubricado nas demais pelo representante legal, contendo ainda os itens abaixo relacionados:

- Indicar nome da empresa, razão social ou denominação social, endereço completo, nº. de telefone e nº. do aparelho de fax, e-mail, atualizados para facilitar possíveis contatos.

- Fazer menção ao número do pregão e do processo licitatório;

- Preço unitário por item, sem rasura, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional, e com até (02) duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00). Nos preços deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os Produtos;

- Conter somente uma única marca ou fornecedor;

- Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60 (sessenta) dias.

- Conter o número do CNPJ da empresa;

- Indicação de Banco Agencia e Conta Corrente; para fins de recebimento dos pagamentos.

- Prazo de entrega, Máximo de até 10 (dez) dias;

- Deve ser datada e assinada, pelo representante legal da empresa;

- Declaramos aceitar as condições expressas no Edital em anexo, e nas Leis n° 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, com as atualizações que lhe foram introduzidas.

10.3 O licitante deverá apresentar a proposta impressa, no envelope “Proposta”, em uma via, sem emendas ou rasuras, datilografada, impressa por processo eletrônico, ou por outro meio devidamente datado e assinado na última folha e rubricado nas demais pelo representante legal.

10.3.1 Será desclassificado e, consequentemente eliminado do certame, o licitante que ofertar em seu envelope mais de uma proposta, com valores diferentes, visto que a proposta a ser apresentada deverá ser única; aplicação subsidiária Lei 8.666/93, art. 44.

10.4 Quando o descritivo do objeto da Proposta de Preços estabelecer mais de uma opção de especificação, a licitante deverá informar em sua proposta, qual objeto estará efetivamente ofertando.

10.5 Não devem conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas que impeçam a leitura pelo Pregoeiro;

10.6 Na divergência entre o preço unitário e total prevalecerá o unitário.

10.7 Os preços apresentados deverão ser expressos em Real (R$), com no máximo até 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

10.8 Nos preços ofertados deverão estar inclusos os custos de deslocamento dos itens até o local de entrega, bem como eventuais custos com montagem e desmontagem do produto, quando for o caso, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do Município.

10.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição em desacordo com a forma solicitada, do edital.

11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.° 02 – “HABILITAÇÃO”

11.1. É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou por servidor do setor de licitação do município.

11.2 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

11.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (Contrato Social com todas as Alterações Contratuais ou Contrato social consolidado); ou.

11.2.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem anterior;

11.2.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou

11.2.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

11.3 Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);

11.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos seguintes documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB n.º 3 de 22 de novembro de 2005, apresentando a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou Certidões Individuais até a expiração de seu prazo de validade;

11.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n.° 8036 de 11 de maio de 1990;

11.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

11.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal emitido pelo órgão competente, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

11.3.6. Prova de regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, apresentando a Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo (CNDT), emitida pelos portais da Justiça do Trabalho, na forma da Lei Federal 12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011; http://www.tst.jus.br/certidao.

11.4 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:

11.4.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade será de 60 (sessenta) dias;

11.4.1.1 Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial do processo, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para entrega da proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento.

11.5. Das Declarações:

11.5.1. Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF – ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz (anexo VIII). Sugerimos em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível, identificar quem assinou.

11.5.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. Identificar quem assinou. (Anexo III).

11.5.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. (Anexo IX).

11.6 Disposições Gerais da Habilitação:

11.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão.

11.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile, e quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua autenticidade.

11.6.3. As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham alguma restrição documental Fiscal e Trabalhista, deverão apresentar todos os documentos exigidos no edital, conforme art. 43 da Lei n.° 123/06, alterada pela LC 155/2016.

11.6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado, às microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da Administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (§1°, art. 43 Lei n. 123/06, alterada pela LC 155/2016).

11.6.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.

12. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

12.1. No horário e local indicados, no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste Pregão, para registro de preços, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

12.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

12.3. Iniciada a fase de recebimento dos envelopes de proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

12.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas, as propostas:

a) que não atenderem as especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição dos itens e de seus elementos fixados neste Edital;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes;

c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

d) cujo preço apresentar-se manifestamente inexequível;

e) que cotarem os itens com elementos faltantes ou incompletos.

12.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, sendo as correções efetuadas, consideradas para a apuração do valor da proposta.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

13.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de “MENOR PREÇO POR ITEM”, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais.

13.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.4. Aos licitantes classificados serão dadas oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

13.5. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta classificada de maior preço.

13.6. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

13.7. A desistência da proponente de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

13.8. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade, para tanto, por parte das proponentes.

13.9. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.

13.10. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances verbais e classificadas as propostas, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre com base no último lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de MENOR PREÇO, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

13.11 O Pregoeiro poderá, ainda, optar pela negociação direta com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

13.12 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

13.12.1 Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

13.13 No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances.

13.14 Não poderá haver retratação ou desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades cabíveis, salvo condições devidamente justificadas e aceitas pelo Pregoeiro.

13.15 Na hipótese de ocorrência de problemas operacionais com o sistema de apuração específico ou com os arquivos apresentados pelas proponentes, a sessão será suspensa por tempo necessário as devidas correções.

13.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

13.17	Quando houver discrepância:

13.17.1 Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total corrigido;

13.17.2 Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total.

13.17.3 Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração Pública.

13.18 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

13.18.1 Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital.

13.18.2 A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o valor final negociado, salvo por motivo justificado ou declarado pelo licitante.

13.19	 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s).

13.20 As proponentes que desatenderem às exigências habilitatórias serão declaradas inabilitadas.

13.21 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

13.22 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o pregoeiro questionará os representantes das empresas presentes e devidamente credenciadas, acerca da intenção de interpor recurso.

13.23 Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, o pregoeiro encerrará a sessão.

13.24	O pregoeiro ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentada em sessão pública da licitação.

13.25 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais, bem como benefícios e despesas indiretas.

13.26 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários dos elementos do(s) item(s), bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha que diligenciar para tanto, podendo inclusive suspender o procedimento do Pregão por tempo determinado.

13.27	Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá inclusive ser utilizada pelo representante legal do licitante, com anuência do Pregoeiro;

13.28 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

13.28.1 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios no momento da verificação, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo o licitante utilizando-se de outros locais ou meios, este será declarado Inabilitado.

13.29 Para auferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário.

13.30 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

13.31 Caso não haja licitante selecionado para a etapa de lances com condições de habilitação, o Pregoeiro chamará ao certame para negociar os licitantes não selecionados para a mencionada etapa e que permanecerem no local da Sessão Pública de Pregão Presencial.

13.32 Em ocorrência do item 13.26 o licitante vencedor terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento do Pregão para refazer a composição dos preços de cada elemento do item, caso seja necessário, sob pena de desclassificação da proposta.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93 e alterações.

14.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

14.3. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

14.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

14.5 O valor máximo a ser registrado, referente às eventuais aquisições dos materiais e equipamentos é de R$ 264.363,88(Duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), de acordo com a média auferida pelas cotações.

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS

15.1 As despesas decorrentes com as eventuais aquisições da presente licitação correrão por conta dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital e ao que dispõe o art. 62, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

16. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1. No final da sessão, o licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante de seu desejo de recorrer importará decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para a competente homologação.

16.3. Os recursos deverão ser protocolados no Departamento de Tributos (Protocolo Geral) do Município de Selvíria/MS e dirigidos à Comissão Especial de Licitação/Pregoeiro, dentro do prazo previsto no item 16.1, durante o horário de expediente, das 07h00 às 13h00 (MS).

16.4. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação em Sessão Pública de Pregão.

16.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

16.6. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 16.3.

16.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

16.8.O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.9.O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente decidido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

17. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Selvíria pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

17.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega dos itens, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação de entrega dos produtos.

17.1.2.	Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

17.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

17.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição.

18.2. Fica dispensada a caução.

18.3. O resultado deste certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

18.4 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido no Protocolo Geral do Município, das 07h:00m à 11h:00m e das 13h às 16h, na Rua Rui Barbosa, n° 1026 – Município de Selvíria/MS.

18.4.1	Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

18.4.2 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos, solicitações ou impugnações fora do prazo ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 18.4.

18.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul.

18.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes não vencedores do certame serão devolvidos aos licitantes na mesma sessão, salvo na ocorrência de intenção de interpor recurso, motivadamente, onde os envelopes permanecerão nos autos e só poderão ser abertos após o julgamento dos eventuais recursos.

18.6.1. Caso o licitante não recorra ou tenha seu recurso denegado a Administração promoverá a devolução do envelope.

18.7. Iniciada a Sessão Pública, os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

18.8. Integram o presente Edital:

ANEXO I – Termo de Referência.

ANEXO II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração.

ANEXO III - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;

ANEXO V - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

ANEXO VI - Descrições e Quantidades para a Proposta Comercial.

ANEXO VII - Enquadramento como Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Declaração Proibição prevista no art. 7° da CF.

ANEXO IX - Modelo de Aceite do teor do Edital.

ANEXO X – Minuta do Termo de Contrato

18.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, sendo o Pregoeiro a autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na Sessão Pública deste Pregão.

18.10.  A Prefeitura Municipal de Selvíria reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na Sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

18.10.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

18.11. A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

18.12. A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora discorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir sobre o presente procedimento.

18.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

18.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário Oficial do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Selvíria - MS, 10 de fevereiro de 2.022.

_______________________________________

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SELVÍRIA-MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1- JUSTIFICATIVA

1. Registro de Preços para eventual Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, destinados ao Setor de Saúde Bucal da população do Município de Selvíria-MS, através da Secretaria Municipal de Saúde.

2- JUSTIFICATIVA

2. Os produtos relacionados destinam-se a atender às necessidades dos       consultórios odontológicos, suprindo o estoque das ESF´s I, II e III em função de   garantir agilidade aos atendimentos e proporcionar qualidade dos serviços de saúde bucal ofertados aos usuários do SUS (Sistema Única de Saúde).

2.1. Com a pandemia, muitas normas de biossegurança foram revisadas e atualizadas, aumentando e acrescentando itens na paramentação das equipes de saúde bucal, os “EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual.” Sendo assim, necessário um estoque considerável, de luvas cirúrgicas descartáveis, (máscaras cirúrgicas descartáveis que se faz necessário a troca por mais de duas vezes ao dia), máscaras N95, protetor facial/FACESHIELD, termômetro infravermelho para medição da temperatura dos pacientes e oxímetros para verificação de saturação e batimentos cardíacos (aparelho de grande valia tanto para verificação de saturação em casos suspeitos de COVID, quanto para procedimentos odontológicos invasivos).

2.2. Além destes citados, a compra de materiais de consumo para a retomada das atividades de saúde coletiva, (palestras em escolas, entregas de Kit’s de higiene bucal “escova, creme dental e fio dental” aos alunos da rede municipal além, outros materiais de consumo que fazem parte do dia a dia nos consultórios odontológicos do município. Sendo necessário a aquisição/licitação dos itens em quantidades consideráveis, para evitar a falta ou desabastecimento de insumos.

2.3. Com o avanço da odontologia, investimentos na área de prevenção, informação sobre a saúde bucal, e a importância de manter-se o dente na arcada dentária; Selvíria vive uma demanda alta de atendimentos especializados, um deles, o principal, a “ENDODONTIA (canal).” Maioria dos pacientes que necessitam desse atendimento especializado, não conseguem realizar o procedimento em cidades de apoio (centro de referência CEO – Três Lagoas MS / faculdade de odontologia - UNIFUNEC – Santa Fé do Sul SP), devido a locomoção e principalmente TEMPO/SERVIÇO a necessidade desse procedimento ser realizado em mais de uma etapa. Podendo prejudicar o paciente que falta no serviço para ser atendido.

2.4. Sendo assim, com uma pesquisa, estudos e avaliação da real necessidade do nosso     Município, ficou decidido, entre Coordenação de Saúde Bucal, Poder Executivo, Prefeito e Secretário de Saúde, início de atendimento especializado em endodontia e a aquisição de equipamentos e materiais de consumo da área de endodontia (canal).

2.5. Nosso Município conta em seu quadro efetivo, dentista especializado em endodontia, capacitado para a realização desse procedimento em nosso próprio Município, com o foco em reduzir a espera de um atendimento especializado nessa área, evitando a extração/exodontia de um ou mais dentes que poderiam ser recuperados. E sobre os atendimentos especializados desta área, podendo ser realizados em dias/horários flexíveis para a população dentro do próprio Município.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

3.1O objeto deverá compreender os itens, especificações, e quantidades, conforme abaixo:

- MATERIAIS ODONTOLÓGICO DE CONSUMO:

| ITEM | NOME / DESCRITIVO | APRESENTAÇÃO | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Resina Composta – COR A1. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |
|  | Resina Composta – COR A2. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |
|  | Resina Composta – COR A3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |
|  | Resina Composta – COR A3,5. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |
|  | Resina Composta – COR A4. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 30 |
|  | Resina Composta – COR B1. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |
|  | Resina Composta – COR B2. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |
|  | Resina Composta – COR B3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |
|  | Resina Composta – COR CY. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 10 |
|  | Resina Composta – COR C3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 08 |
|  | Sistema adesivo prime&Bond 2.1. Frasco contendo 4 ml. Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos. Sistema adesivo universal monocomponente; Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias.As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal; Versatilidade nas indicações; Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração; Contribui para a redução da reincidência da cárie dental; Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação. | Frasco. | 20 |
|  | Sistema Adesivo. Frasco contendo 5 ml. Indicado para adesão de restaurações em resinas compostas, cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e posteriores, somente em esmalte. Alta adesão ao esmalte dental. Sem solvente e mais viscoso. Alto grau de polimerização. Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina. Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade. Auxilia na colagem de bráquetes e nas restaurações de resina composta. Diluente para resinas. | Frasco. | 15 |
|  | Condicionador ácido fosfórico a 37%. Embalagem contendo 3 seringas de 3,5 ml cada. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. | Embalagem. | 30 |
|  | Cimento Forrador de Hidroxido de Cálcio. Embalagem contendo kit, base com 13g + catalisador 11 g + bloco de mistura. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: rápido endurecimento; Biocompatível. | Caixa. | 50 |
|  | Aplicador MicroBush – TAMANHO FINO. Embalagem contendo 100 unidades. Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). | Embalagem. | 100 |
|  | Solução Hemostática. Frasco contendo 10 ml. Em conjunto com fio retrator, é indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula. Não mancha tecidos duros e/ou moles. Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival. | Frasco. | 10 |
|  | Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador. COR A3. Embalagem contendo kit; pó 10 g + líquido 8 ml. Material de escolha para tratamento de pacientes com alto risco de cárie. Proporciona a remineralização dos tecidos adjacentes e recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina. Autopolimerizável. Liberação de Flúor (ação anti-cariogênica) Recarga contínua de Flúor. Apresenta boa adesão ao esmalte e a dentina. Ausência de sensibilidade pós-operatória (expansão e contração térmica semelhante ao dente). Presa rápida. | Caixa. | 45 |
|  | Ionômero de Vidro Forrador. Embalagem contendo kit; pó 10 g + líquido 8 ml. * Autopolimerizável. * Liberação de Flúor (ação anti-cariogênica) * Recarga contínua de Flúor. * Apresenta boa adesão ao esmalte e a dentina. * Ausência de sensibilidade pós-operatória (expansão e contração térmica semelhante ao dente). * Presa rápida. | Caixa. | 04 |
|  | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 4 MM. Embalagem contendo 12 unidades. Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | Embalagem. | 50 |
|  | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 6 MM. Embalagem contendo 12 unidades. Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | Embalagem. | 50 |
|  | Tiras de matriz em poliéster. 120x10x0,5 mm. Embalagem contendo 50 unidades. Utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho; Tem a função de confinar sob pressão, o material restaurador no interior da cavidade; Utilizado para isolar as restaurações feitas com resinas compostas. | Embalagem. | 05 |
|  | Papel Carbono. Embalagem contendo 12 unidades. Dupla face, AZUL e VERMELHO. Para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Azul e vermelho. Dupla Face. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. | Embalagem. | 50 |
|  | Disco de Lixa Sof-Lex Pop On + Mandril. Kit com 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931G + 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931M + 1 Mandril. Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial. Os discos da série laranja são indicados para áreas. Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial. Os discos da série laranja são indicados para áreas interproximais e vestibulares. Disco de granulação GROSSA: Remoção de excessos. Disco de granulação MÉDIA: Contorno. Disco de granulação FINA: Acabamento. Disco de granulação SUPER FINA: Polimento. | Embalagem | 05 |
|  | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 05x0,05x500mm. Embalagem contendo um rolo com 50 cm. Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | Embalagem. | 50 |
|  | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 07x0,05x500mm. Embalagem contendo um rolo com 50 cm. Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | Embalagem. | 50 |
|  | Rolete de algodão. Embalagem com 100 unidades. Indicado para absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; Limpeza bucal; Isolamento relativo. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Registro ANVISA | Embalagem. | 200 |
|  | Selante Bioseal FOTOPOLEMIRIZÁVEL. Embalagem com 2 Seringas, 2,5g cada + 1 Ácido attaque gel de 3g. Produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos dentes. O produto polimerizado forma uma película contínua e resistente, utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, protegendo-os das cáries. O produto possui ainda uma ação complementar de profilaxia, devido à presença de fluoretos em sua formulação. * Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. * Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. * A utilização de selantes tem sido amplamente recomendada devido ao seu sucesso em reduzir significativamente as cáries oclusais. * Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); * Fotopolimerizável. * Alto índice de adesão. * Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e fissuras. * Liberação de Flúor - atividade anticariogênica. * Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. | Embalagem. | 20 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1/4 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 2 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 3 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 5 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 7 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |
|  | Broca para Peça Reta. MAXCUT. | Unidade. | 04 |
|  | Broca para Peça Reta. MINICUT. | Unidade. | 04 |
|  | ## Kit de brocas de acabamento de granulação FINA e ULTRA FINA. NUMERAÇÃO: (1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3165FF, 3195FF). Kit c/ 7 pontas diamantadas. Composto de 7 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) e 3 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros), identificadas, respectivamente, por um anel de cor vermelha ou amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado. | Embalagem/Broqueiro. | 30 |
|  | ## Kit de polimento de resinas compostas RAPIDO. Fabricados em silicone. Indicado para acabamento e polimento de resinas compostas. Kit contendo 2 Torpedos, 2 Taças, 2 Ogivas e 2 Lentilhas (branco fino, amarelo regular). | Embalagem. | 40 |
|  | Sugador descartável. Embalagem contendo 40 unidades. Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente tutti-frutti. | Embalagem. | 550 |
|  | Pasta profilática com flúor. Embalagem/tubo contendo 90gramas. Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças.Possui sabor refrescante e abrasivos adequadamente dosados. | Embalagem/tubo. | 40 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE LONGA. Tamanho 28 mm. Para Alta Rotação. Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | Unidade. | 20 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE CURTA. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | Unidade. | 20 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Numeração: 702 | Unidade. | 20 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Numeração: 703 | Unidade. | 20 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação. Numeração: 702 | Unidade. | 20 |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação. Numeração: 703 | Unidade. | 20 |
|  | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação. Numeração: 4 | Unidade. | 10 |
|  | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação. Numeração: 7 | Unidade. | 10 |
|  | Fio de Sutura em Nylon. Numeração: 4.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT - 1,5cm. | Caixa. | 40 |
|  | Esponja Hemostática. Embalagem contendo 40 unidades. Indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. | Caixa/Embalagem. | 05 |
|  | Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Caixa contendo 20 unidades e 40 ponteiras. Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. | Embalagem/Caixa | 40 |
|  | Avental CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. Gramatura 30g. Embalagem contendo 10 unidades. O avental descartável de manga longa é indicado para o uso clínico e hospitalar. Tem a finalidade de proteger a região do tórax e membros superiores, evitando assim as contaminações cruzadas em ambientes que exigem limpeza constante. Tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Punho 55% elastodieno e 45% poliéster. Com Tiras( De amarrar). | Embalagem. | 500 |
|  | Touca Descartável sanfonada branca contendo 100 unidades. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. Elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado. Gramatura 20. Validade: 2 anos após data de fabricação. | Embalagem. | 40 |
|  | Máscara cirúrgica descartável. Caixa contendo 50 unidades. Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Gramatura 54. Cor branca. Com elástico. Registro na ANVISA. | Caixa. | 400 |
|  | Máscara N95/Pff2. Se encaixa em qualquer face, oferecendo uma excelente respirabilidade e máxima proteção contra agentes biológicos como vírus. Com sistema antiembaçante na utilização de óculos de segurança. Características: Tipo aerossol Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos não-oleosos. Tipo de produto Poeiras, Névoas e Fumos (PFF-2) Tipo de respirador Dobrável (3 painéis) Válvula de exalação Não Valvulado Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança Filtro com tratamento eletrostático fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas Embalado Individualmente: higiênico e fácil de armazenar e manusear. Aplicações: Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Registro ANVISA. Registro INMETRO. | Unidade. | 250 |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: PP. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 350 |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: P. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 400 |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: M. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 350 |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: G. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 150 |
|  | Anestésico Tópico em SPRAY 10% - Lidocaína 100 mg veículo q.s.p. 1 ml. Contendo um frasco de 50 ml. Spray 10%, contendo o agente anestésico lidocaína. Indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local. Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína. | Frasco. | 20 |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Mepivacaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Tubete de vidro. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina. | Caixa. | 200 |
|  | Anestésico inejetável – Cloridrato de Mepivacaína HCl 3% SEM VASOCONSTRITOR. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Mepivacaína sem vasocontritor. (Tubete de vidro). | Caixa. | 50 |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Lidocaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina. (Tubete de vidro). | Caixa. | 50 |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Articaína 4% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaína com Epinefrina. (Tubete de Vidro). | Caixa. | 14 |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: EXTRA CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 16mm. | Caixa. | 06 |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 21mm. | Caixa. | 10 |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: LONGA 27G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,4 x 30mm. | Caixa. | 10 |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 9 x 26cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 70 |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO:15 x 25cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 100 |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 15 x 30cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 100 |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 19 x 33cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 40 |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 25 x 40 cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa | 30 |
|  | Fita para Autoclave - Fita Zebrada. Embalagem contendo 1 unidade. Indicado para processo de esterilização a vapor em autoclaves. As linhas de indicadores mudam de bege para marrom/preto quando exposto ao processo de esterilização a vapor. Melhor adesividade. Fácil remoção. Medida: 18mmx55m. | Embalagem. | 70 |
|  | Digluconato de Clorexidina a 0,12%. Frasco contendo 1000ml, 1 litro. Com válvula dosadora. Sabor menta; Antisséptico 0,12%; Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras.Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito. SEM ÁLCOOL. | Frasco. | 30 |
|  | Detergente Enzimático. Galão contendo 5 litros. Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. * Possui 5 enzimas. * Validade: 24 meses após a data de fabricação. * Registro ANVISA | Embalagem/Galão. | 50 |
|  | Álcool etílico 70%. Frasco contendo 1 litro. Indicado para desinfecção de superficies fixas e artigos não criticos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 100 |
|  | Papel toalha interfolha duas dobras. Embalagem contendo 1000 unidades. Indicado para secar as mãos. * Tamanho: 20x23cm. * 100% celulose virgem. * Macio. * Resistente. * Absorvente. | Embalagem/Pacote. | 500 |
|  | Algodão Hidrófilo – ROLO DE ALGODÃO. Embalagem com 500g. | Embalagem. | 150 |
|  | Película de Filme Radiográfico Periapical ADULTO. Embalagem contendo 150 unidades. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Regitro na ANVISA. | Caixa. | 10 |
|  | Película de Filme Radiográfico Periapical INFANTIL. Embalagem contendo 100 unidades. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Regitro na ANVISA. | Caixa. | 05 |
|  | Revelador de filme radiográfico. Frasco contendo 500ml. Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. * Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. | Frasco. | 50 |
|  | Fixador de filme radiográfico. Frasco contendo 500 ml. Indicado para a fixação da imagem na película de filme. * Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. | Frasco. | 50 |
|  | Sugador endodôntico descartável. Embalagem contendo 20 unidades. Indicado para tratamentos endodônticos. * Sugador Endodôntico Descartável. * Atóxico. * Colorido. | Embalagem. | 60 |
|  | Ponta de Irrigação Navitip 29GA. Embalagem contendo 20 unidades, sortidas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. * Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina. * Ponta Esterilizada. Não é autoclavável. * A extremidade apical da ponta é macia e flexível, enquanto o comprimento restante do é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. * Aplicação controlada até o ápice. * Flexível. | Embalagem. | 40 |
|  | Cimento Reparador MTA. Embalagem contendo 0,28g. (2 aplicações). Tratamento de perfurações do canal radicular ou furca. Selamento de reabsorções internas e internas comunicantes. Retroobuturação em cirurgias parendodônticas. * Ação antibacteriana. * Não sofre degradação. * Induz a neoformação de cemento perirradicular. * Superior à dentina. * Alta alcalinidade: inóspito para o crescimento bacteriano. * Baixa solubilidade: pode ser utilizado diretamente sobre a polpa e tecidos periapicais. * Biocompatibilidade tecidual: pode ser utilizado diretamente sobre os tecidos vivos. * Boa resistência à compressão: 44,2 Mpa. * Pode ser utilizado como mateial de base. * Alta radiopacidade: permite contro radiografico posterior. * Tempo de presa final bastante reduzidos comparado aos silimares. * Registro no Anvisa | Embalagem/Caixa. | 03 |
|  | Cimento Endodontico para obturação de canais. Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras. Indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. É um selante de canal radicular em pasta / pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. * Propriedades de vedação de longo prazo. * Excelente estabilidade dimensional. * Propriedades autoadesivas. * Radiopacidade muito alta. * Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas. * Colocação direta e precisa no canal radicular. * Ponta intraoral ajustável às condições anatômicas do canal radicular. * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA | Caixa. | 06 |
|  | Ponta de Papel Absorvente Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 180 unidades. TAMANHO: F1 ao F3. Cones de papel em blister estéreis. * Com alto poder de absorção. * São estéreis. | Embalagem. | 15 |
|  | Pontas de Guta Percha Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 60 unidades. TAMANHO: F1 ao F3. Indicada para preparos automatizados. * Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. | Embalagem. | 15 |
|  | Ponta de Guta Percha Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 60 unidades. TAMANHO: F4 e F5. Indicada para preparos automatizados. * Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. | Embalagem. | 15 |
|  | Lençol de borracha. Embalagem contendo 26 unidades. Usado pelos dentistas para isolamento dentário. * Embalados individualmente, para maior segurança e higiene. * Tamanho: 13,5 x 13,5 cm. * Cor azul. * Aroma: tutti-frutti. * Uso único. | Embalagem. | 30 |
|  | Lima K 1ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 15 - 40. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | Embalagem. | 10 |
|  | Lima K 2ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 45 - 80. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | Embalagem. | 10 |
|  | Lima Hedstroem 1 ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 21mm. Numeração: 15 – 40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. * Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | Embalagem. | 15 |
|  | Lima Hedstroem 1 ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 31mm. Numeração: 15 – 40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. * Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | Embalagem. | 15 |
|  | Lima C Plus – Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 21mm. Numeração: 04. Instrumentos indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos. * Lima manual de aço inoxidável. * Possuem uma extremidade piramidal. | Embalagem. | 15 |
|  | Lima C Plus – Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 08 – 15. Instrumentos indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos. * Lima manual de aço inoxidável. * Possuem uma extremidade piramidal. | Embalagem. | 15 |
|  | Lima FlexoFile 1ª Série. TAMANHO: 25mm. Numeração: 15 – 40. Indicada para canais curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas tipo K. * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção tranversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. | Embalagem contendo 6 unidades. | 15 |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. TAMANHO: 21mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem contendo 4 limas sortidas. | 36 |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. Embalagem contendo 4 limas sortidas. TAMANHO: 25mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem. | 36 |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. Embalagem contendo 4 limas sortidas. TAMANHO: 31mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem. | 20 |
|  | Hipoclorito de sódio a 2,5%. Frasco contendo 1 litro. Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 25 |
|  | Soro fisiológico. Cloreto de sódio a 0,9%. Frasco contendo 500 ml. A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 30 |
|  | Edta Trissódico Liquido. Frasco ontendo 20 ml. * Agente quelante que remove a lama dentinária da cavidade pulpar. * Facilita a entrada de limas para instrumentação endodôntica. * Remove de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina. | Frasco. | 05 |
|  | Paramonoclorofenol. Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora). * É um líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. * Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. * A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. * Não agride os tecidos vivos. * Volátil. * Desinfecção dos canais acessórios. | Frasco. | 10 |
|  | Formocresol. Frasco contendo 10 ml. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. | Frasco. | 30 |
|  | Iodofórmio. Embaagem contendo 10g em pó. Tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo o E. faecalis, no reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia. * Apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam à temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor d'água. * Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano. * Registro ANVISA | Embalagem. | 05 |
|  | Propilenoglicol. Liquido. Embalagem contendo 20 ml. | Frasco. | 05 |
|  | Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem contendo 10g em pó. Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. * Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. * Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. * Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto. | Embalagem. | 35 |
|  | Solvente de Guta Percha – Citrol. Frasco contendo 10 ml.O citrol é uma alternativa para a realização de um novo tratamento endodôntico, com grande capacidade de solvência para cones de gutta-percha, auxilia na desobturação de canais radiculares, quando retratamento endodôntico é necessário. Com ação rápida e eficaz, Citrol não é tóxico ao profissional, paciente e ao meio ambiente. Citrol é inócuo aos tecidos adjacentes e a estrutura dentária. Sendo um óleo a base de casca de laranja ainda conta com um odor agradável. * O óleo essencial de laranja também é eficaz na desobturação de canal radicular obturado com cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. * Citrol é uma alternativa para a realização de um novo tratamento endodôntico, com grande capacidade de solvência para cones de gutta-percha. * É um óleo essencial, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável. | Frasco. | 05 |
|  | Óxido de Zinco. Embalagem contendo 50g. Usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico. * Seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos. * Estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade. * Efeito isolante. * Possui contração mínima. * Ótimo vedamento marginal. * Efeito anódino. * Matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza. | Embalagem. | 35 |
|  | Eugenol. Utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: Proteção do complexo dentina-polpa (forramento). Curativo anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada. Restaurações provisórias. Obturações de canais radiculares. Agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações. Coroas ou pontes fixas. Cimentos cirúrgicos. Material de impressão. * O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. * Aroma de Cravo. | Frasco. | 35 |
|  | Compressa de gaze 11 fios. Embalagem contendo 500 unidades. * Esterilizadas a Óxido de Etileno. * Altamente absorvente, macio e isento de impurezas. * Número de fios: 11 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5cm. * Não estéril. * 100% algodão. * Possui 5 dobras e 8 camadas. * Registro ANVISA | Embalagem. | 50 |

- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PERMANENTE:

| 126. | OXIMETRO de dedo com visor LED - Características técnicas: Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso (frequência cardíaca) e saturação de SpO2 Fácil uso, apenas um botão Inclui cordão para o pescoço Barra gráfica Alarme visual e sonoro Indicação da carga da bateria, possibilita mudança da direção da visualização função de desligamento automático (após 8 segundos sem uso) para economia de energia | Unidade | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 127. | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - composto por visor digital e leitor infravermelho com mira laser e emissão ajustável, medições precisas sem contato com indicador de temperatura maxima e mínima, trava, °c/°f, lcd iluminado com luz de fundo âmbar, alarme hi-low, função auto desligamento em 60 segundos, | Unidade | 08 |
| 128. | Cabo para espelho bucal. Desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura. Produzido em Alumínio. Tamanho: 13 cm. Serve para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. | Unidade | 50 |
| 129. | Kit acadêmico. Kit com 1 Turbina Alta rotação + 1 Contra – Ângulo baixa rotação + 1 Micromotor + 1 Peça Reta + 1 Lubrificante. - Peça Reta: * Micro motor encaixe Borden 2 furos. * Spray para refrigeração por condução interna. * Sistema de encaixe universal Intra. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * Acoplamento Borden. * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação: * Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. * Esterilizável em autoclave até 135°C. - Contra Ângulo: * O Contra-Ângulo possui giro livre de 360º. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Encaixe INTRAmatic Universal * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. - Turbina alta rotação: * Spray triplo. * Rolamento de cerâmica. * Acoplamento borden. * Sistema de troca broca: press-button (PB). * Baixo nível de ruído e vibração. * Rotação máxima: 380.000 rpm. * Torque: 0,13 Ncm. | Caixa. | 03 |
| 130. | Compressor Odontológico. 150 LTS. 2 Motores. MC 20 PBO. Indicado para promover ar comprimido para uso clínico. Motocompressor Odontológico 20 Pés 150 Litros sem Óleo MC 20 BPO RV. Baixo nível de ruído, isento de óleo, 220V, eficiência e qualidade do ar. Acompanha o Motocompressor odontológico 20 pcm 150 litros: Bloco compressor Reservatório horizontal Motor 220V Cabo elétrico com plugue Filtro de ar Dreno (válvula purgadora) Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Pressostato Regulador de pressão com manômetro Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Deslocamento Teórico: 567 l/min 20 pcm Pressão Máxima: 120 psi 8,3 bar Reservatório: 150L N de Cilindros: 22 N de Estágios: 1 RPM do Bloco: 1740 Motor Elétrico: 2x 2hp 1,5kW 4P Peso do Cabeçote: 2x 19,5kg Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (Odonto): 116kg Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico: 1210x600x1120mm Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos. Garantia desse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo: Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação Garantia estendida de 9 meses Garantia total de 12 meses | Unidade. | 01 |
| 131. | Regua endodôntica milimetrada em alumínio. Embalagem contendo 1 unidade. COR PRATA. * Alumínio anodizado. * Autoclavável. * Comprimento de 12,3mm. * Largura de 12,6mm. | Embalagem. | 05 |
| 132. | Tamborel. Apoio de limas endodônticas. | Unidade. | 03 |
| 133. | Motor Endodontico. Caixa contendo uma unidade com contra ângulo. Realiza tratamentos endodônticos utilizando o sistema de movimento reciprocante com técnica de lima única, ou o sistema rotatório convencional. * Bivolt. * Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. * 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. * Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. * Tela de LCD colorida e ampla. * Opção Auto Reverso. * Funciona ligado à fonte ou à bateria. * Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. * Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm. * Escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 Ncm. * Garantia: 18 meses (à exceção do contra-ângulo, que possui uma garantia de 12 meses). * Registro ANVISA Itens Inclusos: - Unidade de controle. - Peça de mão motorizada com cabo e conector. - Contra-ângulo 6:1. - Base para a peça de mão. - Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para lubrificação). - Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com plugs. intercambiáveis EU, UK, USA e AUS. - Cartão de Torque. - Manual do Usuário. | Caixa. | 01 |
| 134. | Arco de Ostby autoclavável dobrável. Foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, proporcionando um isolamento absoluto no dente a ser restaurado. * Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. | Embalagem contendo 1 unidade. | 05 |
| 135. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: W8A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 136. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 12A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 137. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 13A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 138. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 26 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 139. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 200 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 140. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 201 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 141. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 205 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 142. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 206 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 143. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 208 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 144. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 210 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |
| 145. | Espelho clínico bucal plano. Numeração: 5. Embalagem contendo duas unidades. Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. * Aço inox (AISI 304). * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA | Embalagem. | 200 |
| 146. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 01 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |
| 147. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 02 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |
| 148. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 03 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |
| 149. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 04 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |
| 150. | Colgadura Individual. Unitário. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. | Unidade. | 40 |
| 151. | Posicionador Radiográfico ADULTO. Caixa contendo um kit com 5 peças. AUTOCLAVÁVEL. kit com: 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores; 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | Caixa. | 04 |
| 152. | Posicionador Radiográfico INFANTIL. Caixa contendo 5 peças. AUTOCLAVÁVEL. kit com: 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores; 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | Caixa. | 04 |
| 153. | ESCUDO FACIAL / FACE SHIELD / PROTETOR FACIAL – TRANSPARENTE. Unitário. Indicado para uso em unidade de Terapia Intensiva – UTI, Consultórios médicos e odontológicos e para profissionais que façam atendimento ao público em geral . Proteçao até as orelhas. Fechado na cabeça, protegendo contra aerosois contaminados suspensos. Ergonômico para uso continuo sem provocar dores de cabeça. Área de contato lisa e de fácil assepsia. Reutilizável. Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm. Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepia e para diferentes tamanhos de cabeça. Dimensões: 31x20x24. | Unidade. | 15 |
| 154. | Tesoura de Iris – RETA. Unidade. Indicado em procedimentos cirúrgicos usuais, cirurgias especializadas, micro cirurgias e cirurgias odontológicas. Tamanho: 11,5 cm. | Embalagem. | 30 |
| 155. | Fórceps Adulto. Unidade. Numeração: 65. Indicado para extração de Incisivos e raízes superiores. | Embalagem/Caixa. | 08 |
| 156. | Jogo/kit Alavanca Seldin: Contendo: 1 RETA, 1 CURVA PARA ESQUERDA E 1 CURVA PARA DIREITA – adulto. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. | Embalagem. | 15 |

- MATERIAS ODONTOLÓGICO PARA ATIVIDADE COLETIVA:

| 157. | Escova dental INFANTIL. * Cerdas de nylon macias; * 4 fileiras de tufos; * 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; * Cabo reto; * 15cm de comprimento; * Anatômico; * Com empunhadura; * Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack com protetor da cabeça. | Unidade. | 3.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 158. | Flúor em gel. Fluoreto de sódio 2%. Frasco contendo 200ml. * Não tem corantes. * Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. * Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. * Registro Anvisa | Frasco. | 30 |
| 159. | Fio dental. Embalagem contendo 50M. * Cor branca; * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; * Registro ANVISA | Unidade. | 3.000,00 |

4 – CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. A entrega será de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e quando requisitada, deverá ser em entregue em até 05 (cinco) dias após a entrega da ordem de fornecimento, contendo a especificação dos materiais e equipamentos, marcas e a quantidade, devidamente autorizada e identificada.

4.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora.

4.3. Os materiais e equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os materiais e equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os materiais e equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

4.7. A validade dos materiais entregues deverá ser, de no mínimo, 01 (um) ano a partir da data de entrega;

4.8. As embalagens dos materiais e equipamentos devem estar em perfeito estado e fácil identificação;

4.9. A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

5 – LOCAL DE ENTREGA

5.1. Rua Rui Barbosa n° 1000, CEM (Centro de Especialidade Medica), em dia útil das 08:00h, as13:00h e das 14:00h as 17:00 h.

6 – RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

6.1. O responsável pelo recebimento e conferência será o Dentista e Coordenador de Saúde Bucal Dr. Felipe Fernandes Pereira da Silva.

7 – CONDIÇÕES DE PRAZO DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, depositados em conta corrente, informada pela contratada;

7.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO;

7.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade;

7.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 01 (uma) via;

7.5. O CNPJ da detentora do pregão constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório;

7.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora do pregão enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

7.7. É condição para o pagamento da Nota Fiscal, o número da ata de registro de preços, as provas de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS), Certidão Trabalhista e das Certidão Estadual e Municipal;

7.8.A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) positiva(s) com Efeito Negativo(s) e que tiverem seus débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitadas.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exercer a fiscalização do objeto contratado por intermédio de servidores especialmente designados, na forma do Decreto Municipal n° 312/2020;

8.2.  Realizar rigorosa conferência das características do objeto, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a execução total, fiel e correta das aquisições contratadas;

8.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo, quando se fizerem necessárias;

8.4. Comunicar à contratadas quaisquer irregularidades observadas na execução objeto contratado;

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o (os) item (s) em desacordo com o Contrato;

8.6. A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da futura Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais.

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Entregar plenamente os itens, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da requisição/autorização de fornecimento;

9.2. Ficará a cargo da contratada as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas vinculadas à execução do objeto deste Termo;

9.3. Efetuar a entrega dos materiais e equipamentos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

9.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.7. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.9. As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes deste Termo serão firmadas através de contrato, observadas as condições estabelecidas no que dispõe o art. 62, da Lei n. 8.666.93 e suas alterações.

10 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

10.1. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e garantida a defesa prévia, às seguintes penalidades, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93:

10.1.1. Pelo atraso injustificado nos serviços, ficará a contratada sujeita à multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30 (trinta) dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro.

10.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não realizados.

10.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

10.3. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova dispensa de licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

10.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer a Contratada, após a sua imposição.

11 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

11.1 - O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por responsável indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatórios, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a correção das irregularidades apontadas nos prazos estabelecidos.

11.2 As exigências e a atuação da fiscalização, impostas pela Prefeitura Municipal de Selvíria/MS, não restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concerne à execução do objeto do contrato.

12 – VIGÊNCIA

12.1 A vigência do registro de preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura.

Selvíria/MS, 04 de fevereiro de 2022.

_____________________

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO.

- PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ n.º.........., com sede na .......... n.º...., bairro....., na cidade de ....., Estado de......., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Senhor(a)..................., portador(a) da cédula de identidade RG n.º............, expedida pela............, UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do Pregão Presencial n.º 002/2022 – Processo Adm. n.º 014/2022, junto à Prefeitura Municipal de Selvíria, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão n.º 002/2022 – Processo Adm. n.º 14/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Selvíria, DECLARO sob as penas das Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente).

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2022.

PROCESSO ADM N° 14/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022.

O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.394.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon , nº 978, nesta cidade de Selvíria – MS, o(s) beneficiário(s) abaixo indicados, sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/06, Decreto Municipal n°. 418/2002, Decreto Municipal n°. 095/2018, Decreto Municipal n°. 008/2022, alterações posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no REGISTRO DE PREÇOS, resolve registrar os preços da(s) empresa(s)_________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º ________________, com sede na _______, nº __, Bairro, na cidade de ________, por seu representante legal, o(a) senhor(a) ____________________________, brasileiro, regime de comunhão _____________, profissão ______________, portador(a) do RG. n.º ________, inscrito(a) no CPF/MF sob n. º ________, residente e domiciliado na __________ nº ______, Bairro, nesta cidade de ________, CEP: ______________, celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1 O presente certame tem como objeto para Registros de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados a saúde bucal da população do Município através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS.

1.2 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3 O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

| EMPRESA, CNPJ/MF sob n.º 00.000.000/0000-00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Qtde | Valor Unit | Valor Total | Marca |

1.3. O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de R$ 000.000,00 (_____________________).

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (http://diariooficialms.com.br/assomasul).

2.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

2.3 É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatórias, e que estes assinem a ata de registro de preços.

2.4 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de ___ / ___ / 2022, tendo validade até ___ / ___ / 2023.

3. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

3.1.1 Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

3.2 Caberá ao órgão gerenciador à responsabilidade, após a contratação ou instrumento equivalente, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste instrumento.

4. DO PEDIDO, DO FORNECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1.  As obrigações decorrentes do fornecimento dos itens constantes do Registro de Preços serão firmadas observadas as condições neste Edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n.° 8.666/93, e preferencialmente será formalizada através de:

a) Autorização de Fornecimento-AF, instrumento substitutivo ao contrato;

b) Termo de Contrato, quando presentes obrigações futuras.

4.2. A Ata de Registro de Preços  será  utilizada  para  atendimento  do  objeto,  sendo o órgão gerenciador da Ata a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

4.3. A entrega deverá ser feita em dia útil, das 08:00 às 11:00 e das 13:00  e das 14:00 às 17:00, em local a ser definido pelo Município, dentro do perímetro urbano, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados de acordo com o elencado no item 4.6, desta Ata.

4.4. Os itens serão recebidos da seguinte forma: a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor Designado e/ou Fiscal do Contrato, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento; b) Definitivamente, em até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, mediante, “atesto” na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais ou equivalentes e aferição do direito ao pagamento.

4.5. Cada pedido deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo órgão participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo o pedido feito diretamente pelo órgão requisitante, acompanhada pela nota de empenho, contendo o número de referência da Ata.

4.6. O órgão gerenciador subsidiará cada solicitação e emitirá a devida Autorização de Fornecimento-AF. A autorização de fornecimento será encaminhada por meio do e-mail exigido, onde a contagem do prazo para a entrega iniciar-se-á no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município ou a requisição de compra poderá, inclusive, ser entregue pelo município, diretamente ao fornecedor.

4.6.1. O prestador, quando do momento da entrega do item, deverá apresentar a respectiva Autorização de Fornecimento-AF, assinada pelo seu representante, respeitando as quantidades e itens constantes.

4.7. A Administração reserva-se no direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, podendo suspender ou cancelar o registro, contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

5. DO PEDIDO, DO FORNECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO

5.1.  As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais e equipamentos constantes do Registro de Preços serão firmadas observadas as condições neste Edital e no que dispõe o art. 62 da Lei n.° 8.666/93, e preferencialmente será formalizada através de:

a) Autorização de Fornecimento-AF (autorização de compra), nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos que não incorram em obrigações futuras;

b) Termo de Contrato, quando presentes obrigações futuras.

5.2. A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  atendimento  do  objeto,  sendo o órgão gerenciador da Ata a Secretaria Municipal de Administração, a qual designará o Fiscal responsável.

5.3. A entrega dos materiais será na rua Rui Barbosa n° 1000, CEM (Centro de Especialidades Médicas) em dia útil das 08:00h as 13:00h e 13:00h as 17:00h - Centro, no Município de Selvíria – MS, CEP: 79.590-000, dentro do perímetro urbano, no prazo máximo de __(_______) dias, contados de acordo com o elencado no item 4.6, desta Ata.

5.4. Os materiais e equipamentos serão recebidos da seguinte forma: a) Provisoriamente, no ato da entrega por Servidor Designado e/ou Fiscal do Contrato, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será aceito esse recebimento; b) Definitivamente, em até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, mediante, “atesto” na nota fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais ou equivalentes e aferição do direito ao pagamento.

5.5. Cada pedido deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo órgão participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo o pedido feito diretamente pelo órgão requisitante, acompanhada pela nota de empenho, contendo o número de referência da Ata.

5.6. O órgão gerenciador subsidiará cada solicitação efetuada pelo órgão usuário o qual emitirá a devida Autorização de Fornecimento-AF. A autorização de fornecimento será encaminhada por meio do e-mail exigido, onde a contagem do prazo para a entrega iniciar-se-á no primeiro dia útil após o envio do e-mail pelo município ou a requisição de compra poderá, inclusive, ser entregue pelo município, diretamente ao fornecedor.

5.6.1. O fornecedor, quando do momento da entrega do item, deverá apresentar a respectiva Autorização de Fornecimento-AF, assinada pelo seu representante, respeitando as quantidades e itens constantes.

5.7. A Administração reserva-se no direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, podendo cancelar o contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, será efetuado mediante crédito em conta bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do objeto ofertado, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho, Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

6.2.1 As certidões poderão ser encaminhadas juntamente com a Autorização de Fornecimento-AF (vide item 4.6.1), no momento da entrega, ou por e-mail especificado, preferencialmente emitidas com data anterior à emissão da(s) respectiva(s) NFe(s).

6.3 Nas Faturas ou Notas Fiscais, devidamente atestadas e visadas, deverão constar número do processo administrativo, número do pregão presencial, nº da autorização de fornecimento, e o número do Convênio quando forem recursos oriundos de convênio.

6.4 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

6.5 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

6.6 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

6.7 Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora enquanto  houver pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou inadimplência contratual.

6.8 Não serão aceitas imposições de faturamento mínimo pela fornecedora nos pedidos dos materiais e equipamentos.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes com as eventuais aquisições da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Autorizações de Fornecimento-AF, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital e ao que dispõe o art. 62, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.2 Por tratar-se de uma Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizadas/empenhadas durante a sua execução, quaisquer dotações dos órgãos usuários, de acordo com suas eventuais necessidades.

8. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

8.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos itens registrados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput e do § 5° art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

8.2.1. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.2.2.  A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela Administração.

8.2.3. O Órgão Gerenciador decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

8.2.4. No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento nos preços inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos já entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento do equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado.

8.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, resguardada a compensação elencada no parágrafo anterior, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:

8.3.1. Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado.

8.3.2. Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo.

8.3.3. Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

8.4. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do § 5º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

8.4.1. Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados.

8.4.2. Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida no subitem 8.4.1, observadas as condições seguintes:

a) as propostas com os novos preços deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

8.4.3. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

8.4.4. Não havendo êxito nas negociações, os fornecedores serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação de penalidades.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA E DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. Não aceitar/assinar/retirar a autorização de fornecimento ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n°. 10.520/2002.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.3.1. por razão de interesse público, devidamente motivado; ou

9.3.2. a pedido do fornecedor.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, poderão ser aplicadas ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas pelo descumprimento da obrigação assumida, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e ou contrato;

10.1.2. Cancelamento do preço registrado;

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até cinco anos.

10.2. As sanções previstas neste Item poderão ser aplicadas cumulativamente.

10.3. Ao órgão gerenciador, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas a ata ou ao contrato de fornecimento ou serviços que caberá, com exceção das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 9.3.2, a aplicação das seguintes penalidades:

10.3.1. Por atraso injustificado na execução da ata ou do contrato:

a) multa moratória de um por cento, por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;

10.3.2. Por inexecução total ou execução irregular do cumprimento da ata ou do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

a) advertência, por escrito, nas faltas leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até cinco anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.4. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 9.3.2 poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

10.5. Ensejará ainda motivo de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Central de Fornecedores do Município, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002.

10.6. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste item, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

10.7. Os procedimentos e aplicação das sanções de que tratam alíneas “c” e “d” do subitem 9.3.2, serão conduzidos no âmbito do órgão Gerenciador.

10.8. A aplicação da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 9.3.2, será de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

10.9. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

10.10. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores do Município.

10.11. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS, se órgão da administração direta, ou na conta específica, no caso de autarquias, fundações e empresas públicas.

11. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES

11.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, mediante assinatura dos respectivos instrumentos, conforme Anexo X – Minuta Termo do Contrato, conforme disposto no art. 62 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.

11.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

11.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

12.2. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

13. DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, -___ de ______de 2022.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Empresa/Licitante

Representante Legal

Testemunhas:

1. _______________________________________

RG:

2. _______________________________________

RG:

ANEXO V

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

- DECLARAÇÃO -

ÀO

MUNICIPIO DE SELVÍRIA

Ao Senhor Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio.

PROCESSO ADM N.º 014/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022

Prezado Pregoeiro:

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Processo Adm. n.º 14/2022 e Pregão Presencial n.º 002/2022, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO VI

Proposta Comercial

(modelo)

Nome da Empresa (Razão Social)................................................................................................

# Endereço completo: .....................................................................................................................

# CEP:.............................................................., Cidade: ................................................................

# CNPJ: ..................................................., Telefone: ...................................... Fax: .......................

# E-mail: ..........................................................................................................................................

Objeto: Registros de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados a saúde bucal da população do Município através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos- Termo de Referencia.

«Licitacao_NOME_TIPO_LICITACAO»

# Pregão Presencial n° 002/2022 – Processo n° 014/2022, apresentamos nossa proposta conforme abaixo

- Materiais ODONTOLÓGICO DE CONSUMO:

| ITEM | NOME / DESCRITIVO | APRESENTAÇÃO | QTD | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Resina Composta – COR A1. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR A2. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR A3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR A3,5. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 40 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR A4. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 30 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR B1. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR B2. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR B3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 20 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR CY. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 10 |  |  |  |
|  | Resina Composta – COR C3. Seringa contendo 4 gramas. Microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de preenchimento; Esplintagem de dentes com mobilidade. Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. Ótimos resultados estéticos. VALIDADE DE 2 ANOS. | Seringa. | 08 |  |  |  |
|  | Sistema adesivo Prime&Bond 2.1. Frasco contendo 4 ml. Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos. Sistema adesivo universal monocomponente; Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias.As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal; Versatilidade nas indicações; Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração; Contribui para a redução da reincidência da cárie dental; Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação. | Frasco. | 20 |  |  |  |
|  | Sistema Adesivo. Frasco contendo 5 ml. Indicado para adesão de restaurações em resinas compostas, cerâmicas e compômeros em dentes anteriores e posteriores, somente em esmalte. Alta adesão ao esmalte dental. Sem solvente e mais viscoso. Alto grau de polimerização. Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina. Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade. Auxilia na colagem de bráquetes e nas restaurações de resina composta. Diluente para resinas. | Frasco. | 15 |  |  |  |
|  | Condicionador ácido fosfórico a 37%. Embalagem contendo 3 seringas de 2,5 ml cada. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. | Embalagem. | 30 |  |  |  |
|  | Cimento Forrador de Hidroxido de Cálcio. Embalagem contendo kit, base com 13g + catalisador 11 g + bloco de mistura. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas; Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: rápido endurecimento; Biocompatível. | Caixa. | 50 |  |  |  |
|  | Aplicador MicroBush – TAMANHO FINO. Embalagem contendo 100 unidades. Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). | Embalagem. | 100 |  |  |  |
|  | Solução Hemostática. Frasco contendo 10 ml. Em conjunto com fio retrator, é indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula. Não mancha tecidos duros e/ou moles. Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival. | Frasco. | 10 |  |  |  |
|  | Cimento de Ionômero de Vidro Restaurador. COR A3. Embalagem contendo kit; pó 10 g + líquido 8 ml. Material de escolha para tratamento de pacientes com alto risco de cárie. Proporciona a remineralização dos tecidos adjacentes e recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina. Autopolimerizável. Liberação de Flúor (ação anti-cariogênica) Recarga contínua de Flúor. Apresenta boa adesão ao esmalte e a dentina. Ausência de sensibilidade pós-operatória (expansão e contração térmica semelhante ao dente). Presa rápida. | Caixa. | 45 |  |  |  |
|  | Ionômero de Vidro Forrador. Embalagem contendo kit; pó 10 g + líquido 8 ml. * Autopolimerizável. * Liberação de Flúor (ação anti-cariogênica) * Recarga contínua de Flúor. * Apresenta boa adesão ao esmalte e a dentina. * Ausência de sensibilidade pós-operatória (expansão e contração térmica semelhante ao dente). * Presa rápida. | Caixa. | 04 |  |  |  |
|  | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 4 MM. Embalagem contendo 12 unidades. Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | Embalagem. | 50 |  |  |  |
|  | Tiras de Lixas em AÇO. Tamanho 6 MM. Embalagem contendo 12 unidades. Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, o que facilita o ponto de contato. | Embalagem. | 50 |  |  |  |
|  | Tiras de matriz em poliéster. 120x10x0,5 mm. Embalagem contendo 50 unidades. Utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho; Tem a função de confinar sob pressão, o material restaurador no interior da cavidade; Utilizado para isolar as restaurações feitas com resinas compostas. | Embalagem. | 05 |  |  |  |
|  | Papel Carbono. Embalagem contendo 12 unidades. Dupla face, AZUL e VERMELHO. Para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. Azul e vermelho. Dupla Face. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. | Embalagem. | 50 |  |  |  |
|  | Disco de Lixa Sof-Lex Pop On + Mandril. Kit com 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931G + 30 Discos de Sof-Lex Pop-On 4931M + 1 Mandril. Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial. Os discos da série laranja são indicados para áreas. Acabamento e polimento de materiais restauradores de uso clínico e laboratorial. Os discos da série laranja são indicados para áreas interproximais e vestibulares. Disco de granulação GROSSA: Remoção de excessos. Disco de granulação MÉDIA: Contorno. Disco de granulação FINA: Acabamento. Disco de granulação SUPER FINA: Polimento. | Embalagem | 05 |  |  |  |
|  | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 05x0,05x500mm. Embalagem contendo um rolo com 50 cm. Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | Embalagem. | 50 |  |  |  |
|  | Fita Banda Matriz METÁLICA. Tamanho: 07x0,05x500mm. Embalagem contendo um rolo com 50 cm. Indicada para reconstrução de dentes posteriores, possui uma superfície uniforme. Suas bordas não machucam o paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Promove o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. | Embalagem. | 50 |  |  |  |
|  | Rolete de algodão. Embalagem com 100 unidades. Indicado para absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; Limpeza bucal; Isolamento relativo. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Registro ANVISA | Embalagem. | 200 |  |  |  |
|  | Selante Bioseal FOTOPOLIMERIZÁVEL. Embalagem com 2 Seringas, 2,5g cada + 1 Ácido attaque gel de 3g. Produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos dentes. O produto polimerizado forma uma película contínua e resistente, utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, protegendo-os das cáries. O produto possui ainda uma ação complementar de profilaxia, devido à presença de fluoretos em sua formulação. * Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. * Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. * A utilização de selantes tem sido amplamente recomendada devido ao seu sucesso em reduzir significativamente as cáries oclusais. * Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); * Fotopolimerizável. * Alto índice de adesão. * Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e fissuras. * Liberação de Flúor - atividade anticariogênica. * Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. | Embalagem. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018 Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1011 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1013 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1014 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1015 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 1016 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3017 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Esférica Diamantada FG – Ponta Diamantada para ALTA ROTAÇÃO. NUMERAÇÃO: 3018 HASTE LONGA Indicada para preparo de cavidades simples e complexas em Dentística e reabilitação oral. Dependendo do tamanho da parte ativa são indicados para preparos minimamente invasivos, delimitação de sulcos ou facetas dentre outros tipos de preparos. | Unidade. | 60 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 1/4 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 2 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 3 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 5 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica para CONTRA ÂNGULO (baixa rotação). NUMERAÇÃO: 7 Haste para contra ângulo, tamanho 22 mm de comprimento. Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca para Peça Reta. MAXCUT. | Unidade. | 04 |  |  |  |
|  | Broca para Peça Reta. MINICUT. | Unidade. | 04 |  |  |  |
|  | ## Kit de brocas de acabamento de granulação FINA e ULTRA FINA. NUMERAÇÃO: (1190F, 2135F, 3118F, 3195F, 1190FF, 3165FF, 3195FF). Kit c/ 7 pontas diamantadas. Composto de 7 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria fina (46 micrômetros) e 3 pontas de granulometria ultrafina (30 micrômetros), identificadas, respectivamente, por um anel de cor vermelha ou amarelo em suas hastes, e 1 broqueiro autoclavável e silkado. | Embalagem/Broqueiro. | 30 |  |  |  |
|  | ## Kit de polimento de resinas compostas RAPIDO. Fabricados em silicone. Indicado para acabamento e polimento de resinas compostas. Kit contendo 2 Torpedos, 2 Taças, 2 Ogivas e 2 Lentilhas (branco fino, amarelo regular). | Embalagem. | 40 |  |  |  |
|  | Sugador descartável. Embalagem contendo 40 unidades. Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada e aromatizada artificialmente tutti-frutti. | Embalagem. | 550 |  |  |  |
|  | Pasta profilática com flúor. Embalagem/tubo contendo 90gramas. Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças.Possui sabor refrescante e abrasivos adequadamente dosados. | Embalagem/tubo. | 40 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE LONGA. Tamanho 28 mm. Para Alta Rotação. Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – ZEKRYA HASTE CURTA. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Devido às suas lâminas especiais são indicadas para seccionar dentes impactados, separar raízes e remover raízes fraturadas com alta performance e mínima vibração. | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Numeração: 702 | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 22 mm. Para Alta Rotação. Numeração: 703 | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação. Numeração: 702 | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca CIRÚRGICA CARBIDE FG – CÔNICA DE CORTE CRUZADO. Tamanho 28 mm. HASTE LONGA Para Alta Rotação. Numeração: 703 | Unidade. | 20 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação. Numeração: 4 | Unidade. | 10 |  |  |  |
|  | Broca Carbide Esférica FG – para Alta Rotação. Numeração: 7 | Unidade. | 10 |  |  |  |
|  | Fio de Sutura em Nylon. Numeração: 4.0. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT - 1,5cm. | Caixa. | 40 |  |  |  |
|  | Esponja Hemostática. Embalagem contendo 40 unidades. Indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. | Caixa/Embalagem. | 05 |  |  |  |
|  | Sugador Cirúrgico Descartável Estéril. Caixa contendo 20 unidades e 40 ponteiras. Utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos. Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. | Embalagem/Caixa | 40 |  |  |  |
|  | Avental CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO. Gramatura 30g. Embalagem contendo 10 unidades. O avental descartável de manga longa é indicado para o uso clínico e hospitalar. Tem a finalidade de proteger a região do tórax e membros superiores, evitando assim as contaminações cruzadas em ambientes que exigem limpeza constante. Tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Punho 55% elastodieno e 45% poliéster. Com Tiras( De amarrar). | Embalagem. | 500 |  |  |  |
|  | Touca Descartável sanfonada branca contendo 100 unidades. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. Elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado. Gramatura 20. Validade: 2 anos após data de fabricação. | Embalagem. | 40 |  |  |  |
|  | Máscara cirúrgica descartável. Caixa contendo 50 unidades. Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Gramatura 54. Cor branca. Com elástico. Registro na ANVISA. | Caixa. | 400 |  |  |  |
|  | Máscara N95/Pff2. Se encaixa em qualquer face, oferecendo uma excelente respirabilidade e máxima proteção contra agentes biológicos como vírus. Com sistema antiembaçante na utilização de óculos de segurança. Características: Tipo aerossol Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos não-oleosos. Tipo de produto Poeiras, Névoas e Fumos (PFF-2) Tipo de respirador Dobrável (3 painéis) Válvula de exalação Não Valvulado Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança Filtro com tratamento eletrostático fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas Embalado Individualmente: higiênico e fácil de armazenar e manusear. Aplicações: Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Registro ANVISA. Registro INMETRO. | Unidade. | 250 |  |  |  |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: PP. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 350 |  |  |  |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: P. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 400 |  |  |  |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: M. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 350 |  |  |  |
|  | Luva de procedimento descartável em látex com pó. TAMANHO: G. Caixa contendo 100 unidades. Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas (exceto cirurgias). Registro na ANVISA. | Caixa. | 150 |  |  |  |
|  | Anestésico Tópico em SPRAY 10% - Lidocaína 100 mg veículo q.s.p. 1 ml. Contendo um frasco de 50 ml. Spray 10%, contendo o agente anestésico lidocaína. Indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local. Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína. | Frasco. | 20 |  |  |  |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Mepivacaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Tubete de vidro. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina. | Caixa. | 200 |  |  |  |
|  | Anestésico inejetável – Cloridrato de Mepivacaína HCl 3% SEM VASOCONSTRITOR. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Mepivacaína sem vasocontritor. (Tubete de vidro). | Caixa. | 50 |  |  |  |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Lidocaína 2% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina. (Tubete de vidro). | Caixa. | 50 |  |  |  |
|  | Anestésico injetável – Cloridrato de Articaína 4% com vasocontritor Epinefrina 1.100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Articaína com Epinefrina. (Tubete de Vidro). | Caixa. | 14 |  |  |  |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: EXTRA CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 16mm. | Caixa. | 06 |  |  |  |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: CURTA 30G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,3 x 21mm. | Caixa. | 10 |  |  |  |
|  | Agulha gengival – TAMANHO: LONGA 27G. Caixa contendo 100 unidades. Possui bisel trifacetado ultra afiado que permite fácil penetração no tecido e bordas arredondadas que protegem a gengiva. Selada com lacre em código de cores, o qual facilita a sua identificação e diferenciação entre modelos. Produto certificado pelo INMETRO. Produto estéril e de reprocessamento proibido. Comprimento: Extra Curta: 0,4 x 30mm. | Caixa. | 10 |  |  |  |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 9 x 26cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 70 |  |  |  |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO:15 x 25cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 100 |  |  |  |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 15 x 30cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 100 |  |  |  |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 19 x 33cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa. | 40 |  |  |  |
|  | Envelope auto selante para esterelização. Caixa contendo 100 unidades. TAMANHO: 25 x 40 cm. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização. Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. Possuem fita autoselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos | Caixa | 30 |  |  |  |
|  | Fita para Autoclave - Fita Zebrada. Embalagem contendo 1 unidade. Indicado para processo de esterilização a vapor em autoclaves. As linhas de indicadores mudam de bege para marrom/preto quando exposto ao processo de esterilização a vapor. Melhor adesividade. Fácil remoção. Medida: 18mmx55m. | Embalagem. | 70 |  |  |  |
|  | Digluconato de Clorexidina a 0,12%. Frasco contendo 1000ml, 1 litro. Com válvula dosadora. Sabor menta; Antisséptico 0,12%; Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras.Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito. SEM ÁLCOOL. | Frasco. | 30 |  |  |  |
|  | Detergente Enzimático. Galão contendo 5 litros. Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. * Possui 5 enzimas. * Validade: 24 meses após a data de fabricação. * Registro ANVISA | Embalagem/Galão. | 50 |  |  |  |
|  | Álcool etílico 70%. Frasco contendo 1 litro. Indicado para desinfecção de superficies fixas e artigos não criticos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 100 |  |  |  |
|  | Papel toalha interfolha duas dobras. Embalagem contendo 1000 unidades. Indicado para secar as mãos. * Tamanho: 20x23cm. * 100% celulose virgem. * Macio. * Resistente. * Absorvente. | Embalagem/Pacote. | 500 |  |  |  |
|  | Algodão Hidrófilo – ROLO DE ALGODÃO. Embalagem com 500g. | Embalagem. | 150 |  |  |  |
|  | Película de Filme Radiográfico Periapical ADULTO. Embalagem contendo 150 unidades. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Regitro na ANVISA. | Caixa. | 10 |  |  |  |
|  | Película de Filme Radiográfico Periapical INFANTIL. Embalagem contendo 100 unidades. Velocidade intermediária (Velocidade E). Validade: 2 anos após sua fabricação. Regitro na ANVISA. | Caixa. | 05 |  |  |  |
|  | Revelador de filme radiográfico. Frasco contendo 500ml. Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. * Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. | Frasco. | 50 |  |  |  |
|  | Fixador de filme radiográfico. Frasco contendo 500 ml. Indicado para a fixação da imagem na película de filme. * Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. | Frasco. | 50 |  |  |  |
|  | Sugador endodôntico descartável. Embalagem contendo 20 unidades. Indicado para tratamentos endodônticos. * Sugador Endodôntico Descartável. * Atóxico. * Colorido. | Embalagem. | 60 |  |  |  |
|  | Ponta de Irrigação Navitip 29GA. Embalagem contendo 20 unidades, sortidas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. * Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula de metal muito fina. * Ponta Esterilizada. Não é autoclavável. * A extremidade apical da ponta é macia e flexível, enquanto o comprimento restante do é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. * Aplicação controlada até o ápice. * Flexível. | Embalagem. | 40 |  |  |  |
|  | Cimento Reparador MTA. Embalagem contendo 0,28g. (2 aplicações). Tratamento de perfurações do canal radicular ou furca. Selamento de reabsorções internas e internas comunicantes. Retroobuturação em cirurgias parendodônticas. * Ação antibacteriana. * Não sofre degradação. * Induz a neoformação de cemento perirradicular. * Superior à dentina. * Alta alcalinidade: inóspito para o crescimento bacteriano. * Baixa solubilidade: pode ser utilizado diretamente sobre a polpa e tecidos periapicais. * Biocompatibilidade tecidual: pode ser utilizado diretamente sobre os tecidos vivos. * Boa resistência à compressão: 44,2 Mpa. * Pode ser utilizado como mateial de base. * Alta radiopacidade: permite contro radiografico posterior. * Tempo de presa final bastante reduzidos comparado aos silimares. * Registro no Anvisa | Embalagem/Caixa. | 03 |  |  |  |
|  | Cimento Endodontico para obturação de canais. Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras. Indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. É um selante de canal radicular em pasta / pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. * Propriedades de vedação de longo prazo. * Excelente estabilidade dimensional. * Propriedades autoadesivas. * Radiopacidade muito alta. * Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas. * Colocação direta e precisa no canal radicular. * Ponta intraoral ajustável às condições anatômicas do canal radicular. * Validade: 3 anos. * Registro na ANVISA | Caixa. | 06 |  |  |  |
|  | Ponta de Papel Absorvente Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 180 unidades. TAMANHO: F1 ao F3. Cones de papel em blister estéreis. * Com alto poder de absorção. * São estéreis. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Pontas de Guta Percha Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 60 unidades. TAMANHO: F1 ao F3. Indicada para preparos automatizados. * Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Ponta de Guta Percha Pro UNIVERSAL. Embalagem contendo 60 unidades. TAMANHO: F4 e F5. Indicada para preparos automatizados. * Permite que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Lençol de borracha. Embalagem contendo 26 unidades. Usado pelos dentistas para isolamento dentário. * Embalados individualmente, para maior segurança e higiene. * Tamanho: 13,5 x 13,5 cm. * Cor azul. * Aroma: tutti-frutti. * Uso único. | Embalagem. | 30 |  |  |  |
|  | Lima K 1ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 15 - 40. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | Embalagem. | 10 |  |  |  |
|  | Lima K 2ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 45 - 80. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. * Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. * Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular. * Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. * Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. * Disponíveis em caixas sortidas com 6 instrumentos. | Embalagem. | 10 |  |  |  |
|  | Lima Hedstroem 1 ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 21mm. Numeração: 15 – 40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. * Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Lima Hedstroem 1 ª Série. Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 31mm. Numeração: 15 – 40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. * Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Lima C Plus – Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 21mm. Numeração: 04. Instrumentos indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos. * Lima manual de aço inoxidável. * Possuem uma extremidade piramidal. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Lima C Plus – Embalagem contendo 06 unidades. TAMANHO: 25mm. Numeração: 08 – 15. Instrumentos indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos. * Lima manual de aço inoxidável. * Possuem uma extremidade piramidal. | Embalagem. | 15 |  |  |  |
|  | Lima FlexoFile 1ª Série. TAMANHO: 25mm. Numeração: 15 – 40. Indicada para canais curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas tipo K. * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. * Sua secção tranversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. * Sua conicidade (TAPER) é .02. | Embalagem contendo 6 unidades. | 15 |  |  |  |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. TAMANHO: 21mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem contendo 4 limas sortidas. | 36 |  |  |  |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. Embalagem contendo 4 limas sortidas. TAMANHO: 25mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem. | 36 |  |  |  |
|  | Limas Rotatórias tratadas termicamente. Embalagem contendo 4 limas sortidas. TAMANHO: 31mm. 1 - 4. Sortida. Composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. É uma sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento reciprocante. - Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida) - Tratamento Térmico CM - Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla #.30/10 – Secção Transversal Hélice Dupla #.25/06 ¦ #.25/08 – Secção Transversal Hélice Tripla #.25/01 – Secção Transversal Hélice Quádrupla | Embalagem. | 20 |  |  |  |
|  | Hipoclorito de sódio a 2,5%. Frasco contendo 1 litro. Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 25 |  |  |  |
|  | Soro fisiológico. Cloreto de sódio a 0,9%. Frasco contendo 500 ml. A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Registro na ANVISA. | Frasco. | 30 |  |  |  |
|  | Edta Trissódico Liquido. Frasco ontendo 20 ml. * Agente quelante que remove a lama dentinária da cavidade pulpar. * Facilita a entrada de limas para instrumentação endodôntica. * Remove de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina. | Frasco. | 05 |  |  |  |
|  | Paramonoclorofenol. Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora). * É um líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. * Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo eficaz também contra fungos. * A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada. * Não agride os tecidos vivos. * Volátil. * Desinfecção dos canais acessórios. | Frasco. | 10 |  |  |  |
|  | Formocresol. Frasco contendo 10 ml. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. | Frasco. | 30 |  |  |  |
|  | Iodofórmio. Embaagem contendo 10g em pó. Tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo o E. faecalis, no reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia. * Apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam à temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor d'água. * Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano. * Registro ANVISA | Embalagem. | 05 |  |  |  |
|  | Propilenoglicol. Liquido. Embalagem contendo 20 ml. | Frasco. | 05 |  |  |  |
|  | Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem contendo 10g em pó. Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. * Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. * Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. * Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. * Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto. | Embalagem. | 35 |  |  |  |
|  | Solvente de Guta Percha – Citrol. Frasco contendo 10 ml.O citrol é uma alternativa para a realização de um novo tratamento endodôntico, com grande capacidade de solvência para cones de gutta-percha, auxilia na desobturação de canais radiculares, quando retratamento endodôntico é necessário. Com ação rápida e eficaz, Citrol não é tóxico ao profissional, paciente e ao meio ambiente. Citrol é inócuo aos tecidos adjacentes e a estrutura dentária. Sendo um óleo a base de casca de laranja ainda conta com um odor agradável. * O óleo essencial de laranja também é eficaz na desobturação de canal radicular obturado com cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. * Citrol é uma alternativa para a realização de um novo tratamento endodôntico, com grande capacidade de solvência para cones de gutta-percha. * É um óleo essencial, volátil, extraído da casca da laranja doce, com odor agradável. | Frasco. | 05 |  |  |  |
|  | Óxido de Zinco. Embalagem contendo 50g. Usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico. * Seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos. * Estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade. * Efeito isolante. * Possui contração mínima. * Ótimo vedamento marginal. * Efeito anódino. * Matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza. | Embalagem. | 35 |  |  |  |
|  | Eugenol. Utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: Proteção do complexo dentina-polpa (forramento). Curativo anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada. Restaurações provisórias. Obturações de canais radiculares. Agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações. Coroas ou pontes fixas. Cimentos cirúrgicos. Material de impressão. * O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. * Aroma de Cravo. | Frasco. | 35 |  |  |  |
|  | Compressa de gaze 11 fios. Embalagem contendo 500 unidades. * Esterilizadas a Óxido de Etileno. * Altamente absorvente, macio e isento de impurezas. * Número de fios: 11 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5cm. * Não estéril. * 100% algodão. * Possui 5 dobras e 8 camadas. * Registro ANVISA | Embalagem. | 50 |  |  |  |

- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PERMANENTE:

| 126. | OXIMETRO de dedo com visor LED - Características técnicas: Tela de LED colorido de fácil leitura Indicador de pulso (frequência cardíaca) e saturação de SpO2 Fácil uso, apenas um botão Inclui cordão para o pescoço Barra gráfica Alarme visual e sonoro Indicação da carga da bateria, possibilita mudança da direção da visualização função de desligamento automático (após 8 segundos sem uso) para economia de energia | Unidade | 08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - composto por visor digital e leitor infravermelho com mira laser e emissão ajustável, medições precisas sem contato com indicador de temperatura maxima e mínima, trava, °c/°f, lcd iluminado com luz de fundo âmbar, alarme hi-low, função auto desligamento em 60 segundos, | Unidade | 08 |  |  |  |
| 128. | Cabo para espelho bucal. Desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura. Produzido em Alumínio. Tamanho: 13 cm. Serve para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. | Unidade | 50 |  |  |  |
| 129. | Kit acadêmico. Kit com 1 Turbina Alta rotação + 1 Contra – Ângulo baixa rotação + 1 Micromotor + 1 Peça Reta + 1 Lubrificante. - Peça Reta: * Micro motor encaixe Borden 2 furos. * Spray para refrigeração por condução interna. * Sistema de encaixe universal Intra. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * Acoplamento Borden. * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação: * Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. * Esterilizável em autoclave até 135°C. - Contra Ângulo: * O Contra-Ângulo possui giro livre de 360º. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Encaixe INTRAmatic Universal * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. - Turbina alta rotação: * Spray triplo. * Rolamento de cerâmica. * Acoplamento borden. * Sistema de troca broca: press-button (PB). * Baixo nível de ruído e vibração. * Rotação máxima: 380.000 rpm. * Torque: 0,13 Ncm. | Caixa. | 03 |  |  |  |
| 130. | Compressor Odontológico. 150 LTS. 2 Motores. MC 20 PBO. Indicado para promover ar comprimido para uso clínico. Motocompressor Odontológico 20 Pés 150 Litros sem Óleo MC 20 BPO RV. Baixo nível de ruído, isento de óleo, 220V, eficiência e qualidade do ar. Acompanha o Motocompressor odontológico 20 pcm 150 litros: Bloco compressor Reservatório horizontal Motor 220V Cabo elétrico com plugue Filtro de ar Dreno (válvula purgadora) Registro de saída de ar Manômetro Válvula de retenção Pressostato Regulador de pressão com manômetro Válvula de segurança Vibraless Coxim entre o bloco compressor e o reservatório Pintura antibacteriana Prontuário de vaso de pressão Rede nacional de Assistência Técnica Manual de instruções Certificado de garantia Deslocamento Teórico: 567 l/min 20 pcm Pressão Máxima: 120 psi 8,3 bar Reservatório: 150L N de Cilindros: 22 N de Estágios: 1 RPM do Bloco: 1740 Motor Elétrico: 2x 2hp 1,5kW 4P Peso do Cabeçote: 2x 19,5kg Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (Odonto): 116kg Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico: 1210x600x1120mm Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA. O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança. Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos. Garantia desse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo: Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação Garantia estendida de 9 meses Garantia total de 12 meses | Unidade. | 01 |  |  |  |
| 131. | Regua endodôntica milimetrada em alumínio. Embalagem contendo 1 unidade. COR PRATA. * Alumínio anodizado. * Autoclavável. * Comprimento de 12,3mm. * Largura de 12,6mm. | Embalagem. | 05 |  |  |  |
| 132. | Tamborel. Apoio de limas endodônticas. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 133. | Motor Endodontico. Caixa contendo uma unidade com contra ângulo. Realiza tratamentos endodônticos utilizando o sistema de movimento reciprocante com técnica de lima única, ou o sistema rotatório convencional. * Bivolt. * Compatíveis com os sistemas Wave One, Wave One Gold, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. * 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas livres. * Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes. * Tela de LCD colorida e ampla. * Opção Auto Reverso. * Funciona ligado à fonte ou à bateria. * Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. * Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm. * Escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 Ncm. * Garantia: 18 meses (à exceção do contra-ângulo, que possui uma garantia de 12 meses). * Registro ANVISA Itens Inclusos: - Unidade de controle. - Peça de mão motorizada com cabo e conector. - Contra-ângulo 6:1. - Base para a peça de mão. - Bocal adaptador de Spray tipo F (usado para lubrificação). - Transformador, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 com plugs. intercambiáveis EU, UK, USA e AUS. - Cartão de Torque. - Manual do Usuário. | Caixa. | 01 |  |  |  |
| 134. | Arco de Ostby autoclavável dobrável. Foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, proporcionando um isolamento absoluto no dente a ser restaurado. * Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. | Embalagem contendo 1 unidade. | 05 |  |  |  |
| 135. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: W8A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 136. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 12A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 137. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 13A Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 138. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 26 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 139. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 200 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 140. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 201 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 141. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 205 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 142. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 206 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 143. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 208 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 144. | Grampo para isolamento. Em aço inoxidável. NUMERAÇÃO: 210 Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. | Unidade. | 03 |  |  |  |
| 145. | Espelho clínico bucal plano. Numeração: 5. Embalagem contendo duas unidades. Indicado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. * Aço inox (AISI 304). * Validade: Indeterminado. * Registro ANVISA | Embalagem. | 200 |  |  |  |
| 146. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 01 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |  |  |  |
| 147. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 02 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |  |  |  |
| 148. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 03 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |  |  |  |
| 149. | Calcador de Paiva. Unitário. Numeração: 04 Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. * Aço Inoxidável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. * Autoclavável. * Registro ANVISA | Embalagem. | 04 |  |  |  |
| 150. | Colgadura Individual. Unitário. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. | Unidade. | 40 |  |  |  |
| 151. | Posicionador Radiográfico ADULTO. Caixa contendo um kit com 5 peças. AUTOCLAVÁVEL. kit com: 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores; 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | Caixa. | 04 |  |  |  |
| 152. | Posicionador Radiográfico INFANTIL. Caixa contendo 5 peças. AUTOCLAVÁVEL. kit com: 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores; 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo. | Caixa. | 04 |  |  |  |
| 153. | ESCUDO FACIAL / FACE SHIELD / PROTETOR FACIAL – TRANSPARENTE. Unitário. Indicado para uso em unidade de Terapia Intensiva – UTI, Consultórios médicos e odontológicos e para profissionais que façam atendimento ao público em geral . Proteçao até as orelhas. Fechado na cabeça, protegendo contra aerosois contaminados suspensos. Ergonômico para uso continuo sem provocar dores de cabeça. Área de contato lisa e de fácil assepsia. Reutilizável. Visor resistente, protegido e cristal de 0,50mm. Mantém ser fixo à cabeça sem soltar-se, com tira de ajuste passível de assepia e para diferentes tamanhos de cabeça. Dimensões: 31x20x24. | Unidade. | 15 |  |  |  |
| 154. | Tesoura de Iris – RETA. Unidade. Indicado em procedimentos cirúrgicos usuais, cirurgias especializadas, micro cirurgias e cirurgias odontológicas. Tamanho: 11,5 cm. | Embalagem. | 30 |  |  |  |
| 155. | Fórceps Adulto. Unidade. Numeração: 65. Indicado para extração de Incisivos e raízes superiores. | Embalagem/Caixa. | 08 |  |  |  |
| 156. | Jogo/kit Alavanca Seldin: Contendo: 1 RETA, 1 CURVA PARA ESQUERDA E 1 CURVA PARA DIREITA – adulto. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. | Embalagem. | 15 |  |  |  |

- MATERIAS ODONTOLÓGICO PARA ATIVIDADE COLETIVA:

| 157. | Escova dental INFANTIL. * Cerdas de nylon macias; * 4 fileiras de tufos; * 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; * Cabo reto; * 15cm de comprimento; * Anatômico; * Com empunhadura; * Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack com protetor da cabeça. | Unidade. | 3.000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158. | Flúor em gel. Fluoreto de sódio 2%. Frasco contendo 200ml. * Não tem corantes. * Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. * Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. * Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. * Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. * Registro Anvisa | Frasco. | 30 |  |  |  |
| 159. | Fio dental. Embalagem contendo 50M. * Cor branca; * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; * Registro ANVISA | Unidade. | 3.000,00 |  |  |  |

I – Valor Total da Proposta: .................................. (............).

II - Validade da Proposta: ......................dias (60 dias).

III – Banco ................., Agência ................., Conta Corrente ..................

IV – Prazo de entrega dos itens: até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da requisição/ordem de fornecimento;

V – Declaramos aceitar as condições expressas no Edital em anexo, e nas Leis n° 10.520/02, 123/06 e 8.666/93, com as atualizações que lhe foram introduzidas.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Qualificação (cargo ou função):

Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão):

Número dos documentos pessoais (RG, CPF):

Endereço completo:

Na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato.

# Local: ...................................... Data: ....../....../20........

___________________________

Assinatura / Carimbo

Nome Legível, CPF, RG

(Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato)

# ANEXO VII.

PROCESSO ADM. N.° 014/2.022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022.

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado da licitante, apresentada junto ao credenciamento fora dos envelopes de propostas e documentação).

Eu, _____________, RG N.º ________, legalmente nomeado representante da empresa ______________________, CNPJ/MF N.º _________________, e participante do PROCESSO ADM. N.° 014/2022, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022, DECLARO sob as penas da lei, que a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previstos na lei, para a qualificação como microempresa (ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

Local, data, nome e assinatura.

ANEXO VIII

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA.

(NOME DA EMPRESA)........................................................................., CNPJ ou CIC no. ........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial n.º002/2022, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de Selvíria/MS.

......, .. de ........ de 2022.

_____________________________

Representante Legal

ANEXO IX

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA)........................................................................., CNPJ ou CIC no. ........................................, sediada ................. (endereço completo)......................, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

- ...............................................................................

nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

......, .. de ........ de 2022.

.............................................................................

Representante Legal

ANEXO X

# MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO 	QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SELVÍRA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA................................

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a MUNICIPALIDADE DE SELVÍRIA MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, divorciado, RG n° 52.752.293-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 829 – Centro, na cidade de Selvíria - MS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor Edgar Barbosa Dos Santos,  e de outro lado, como contratada, a empresa _____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º ________________, com sede na _______, nº __, Bairro, nesta cidade de ________, por seu representante legal, o senhor ____________________________, brasileiro, regime de comunhão _____________, profissão ______________, portador(a) do RG. n.º ________, inscrito no CPF sob n. º ________, residente e domiciliado na __________ nº ______, Bairro, nesta cidade de ________, celebram entre si, o presente Contrato Administrativo, conforme cláusulas e condições abaixo.

Cláusula primeira - do fundamento legal

1.	O presente contrato é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n.º 002/2022, Processo Adm n.º 14/2022, devidamente homologado pelo Prefeito aos ___ de ____, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores e pelas disposições deste Edital e seus Anexos.

Cláusula segunda - do objeto

2.1 Registros de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados a saúde bucal da população do Município através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Selvíria/MS– Anexo I.

2.2 A aquisição de computadores e suprimentos de informática, visa o atendimento das secretarias e fundos do município e as escolas municipais.

3. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.1. O(s) participante(s) vencedor(es) deverá(ão) entregar os equipamentos no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza nº 997, Centro, no Município de Selvíria – MS, CEP: 79.590-000, conforme solicitação do departamento competente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da autorização de compra/requisição (sistema).

3.2 Os itens serão entregues conforme marca tipo, qualidade, medidas, validade e dimensões especificadas na proposta e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais e data de validade.

3.3 Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

3.4 As obrigações decorrentes do fornecimento dos equipamentos constantes deste edital serão firmadas através de ata de registro de preços, observada as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na Legislação vigente.

Cláusula quarta- da vigência.

4.1	O prazo de validade do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

4.2	A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, §1° da lei 8.666/93.

4.3	O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

4.4	A prorrogação da vigência do contrato será feita mediante elaboração de Termo Aditivo, desde que a empresa contratada manifeste seu interesse 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, ou ainda nos casos em que o responsável pela fiscalização do contrato faça a solicitação ou o pedido de prorrogação de prazo por escrito, no caso em analise cabe ao Secretario da pasta, ou a sua diretoria técnica tomar as providencias cabíveis para que a prorrogação de prazo ocorra dentro dos prazos legais.

Cláusula quinta - do valor e do pagamento

5.1  O valor total do contrato é de R$ ________ (________________).

5.2	O pagamento, decorrente da execução do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

5.3	As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de sua reapresentação sem imperfeições.

5.4	As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.

5.5 As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado e no caso de recurso proveniente de convênio, com o Estado ou União, deverá ser indicado o respectivo convênio para prestação de contas.

Cláusula sétima - da dotação orçamentária

6.1	As despesas decorrentes com as eventuais aquisições da presente licitação correrão por conta dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital e ao que dispõe o art. 62, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula oitava - Da rescisão

7.1	A rescisão do presente contrato poderá ser:

a) amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração;

b) administrativa, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 78, da Lei n.º 8.666/93;

c) judicial, nos termos da legislação processual.

7.2	A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à contratada direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o direito de receber os itens já fornecidos.

Cláusula nona - das responsabilidades da contratada

8.1 Realizar o fornecimento para o qual foi contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, contados de cada pedido/ requisição, de forma parcelada, durante todo o período de vigência deste instrumento.

8.2 Prestar garantia mínima, conforme prazo e condições estabelecidas em cada item, respeitada as especificações contidas no anexo I – Termo de referencia.

8.3 Atender, no prazo de até 03 (três) dias úteis, os chamados da contratante sempre que quaisquer dos itens apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia, sem nenhum ônus para a contratante;

8.4 Remover e substituir, ás suas expensas, os materiais do objeto deste contrato que estiverem em desacordo com a descrição deste Edital, resultante do fornecimento contrato.

8.5 Fornecer o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta.

8.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato.

8.7 Cumprir fielmente o estabelecido em contrato, atendendo ainda, os requisitos elencados no Anexo I – Termo de Referencia.

8.8 Ficarão a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, entrega transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas vinculadas à execução do objeto desta licitação.

Cláusula décima – das responsabilidades da contratante

9.1	A Administração Pública irá efetuar o pagamento dos itens adquiridos, respeitando o critério de menor preço apresentado pela empresa contratada, observando o prazo de entrega e padrões de qualidades obrigatórias para aquisição dos equipamentos.

9.2 Disponibilizar a nota de empenho à contratada após o encerramento do procedimento licitatório.

Cláusula décima primeira - das sanções

10.1	O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a)	Multa, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e de conformidade com a interpretação da administração.

b)	Rescisão unilateral do contrato;

c)	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d)	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2	As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.3	Será aplicada multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total estimado da contratação, quando:

a)	A licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

b)	Cometer faltas não previstas no ato convocatório e no presente contrato.

10.4	Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando:

a)	Recusar-se de realizar o fornecimento dos itens, ora contratado, sem justa causa;

b)	Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé venha a causar dano à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados;

Cláusula décima segunda - das substituições

11.1	O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem prévia e expressa autorização da contratante.

Cláusula décima terceira - dos casos omissos

12.1	Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições

da Lei n.º 8.666/93 e a Lei 10.520/2002 e suas alterações posteriores.

Cláusula décima quarta- do foro

13.1	As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Selvíria/MS, -___ de ______________de 2022.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Testemunhas:

1. _______________________________________

RG:

2. _______________________________________

RG:

ANEXO

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DO E-CJUR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Obs. Tem que cadastrar dois e-mails no EC JUR, um da pessoa física e um institucional.

Clicar em Não sou cadastrado.

Cadastrar Pessoa Física Primeiro.

Após cadastrar a pessoa física/sócio/representante/proprietário, deverá validar no e-mail informado e ir para próxima fase;

CADASTRO PESSOA JURIDICA

Após preencher todos os dados da Pessoa Jurídica, será enviado um e-mail de validação que deverá ser validado pelo responsável da empresa junto ao EC-JUR.

Posterior acesso pelo login/CNPJ e senha criada no cadastro deverá a empresa confirmar sua validação por ASSINATURA DIGITAL dentro do sistema do EC – JUR, a assinatura digital não é obrigatória; Abaixo:

Clicar em SIM e ...

Marcar Prestador de Serviço TI!

- Por último confirmar com Assinatura e validar o cadastro junto ao EC-JUR.

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema do ECJUR do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela ECJUR, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema de cadastro, validar os cadastros através de e-mail conforme solicitado no site do TCE/MS, conforme próximo Anexo;

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico do TCE/MS de acordo com a Resolução 149/2021.

4. O presente Termo de Adesão é por prazo indeterminado, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

5. O Licitante assume a responsabilidade de CADASTRAR junto ao link https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/.

6. Acessar o Manual de cadastro no link http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado/conteudos/lista/4/9 para sanar dúvidas inerente ao cadastro.

(  ) Declaro para devidos fins que minha empresa já encontra – se cadastrada e ativada no E CJUR do Tribunal de Contas de MS.

Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a Prefeitura qualquer mudança ocorrida.

Caso a empresa já esteja cadastrada e validada no EC-JUR trazer confirmação do mesmo anexado a Proposta de Preço no dia da licitação;

Nome da cidade/UF, (dia) de (mês) de 2022.

(assinatura)

(Assinatura(s) com firma reconhecida em cartório)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).