ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

| 1. DADOS DO PROCESSO: |  |
| --- | --- |
| Resumo Objeto: | Contratação de empresa especializada para pavimentação de diversas localidades no município de Selvíria/MS. |
| Secretaria Demandante (órgão gerenciador): | Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura |
| Setor Participante (órgãos participantes): | Não se aplica |

2. DO RELATÓRIO:

2.1 INTRODUÇÃO Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar no Termo de Referência, melhorando a fase de planejamento, em alteração de fluxo junto a este Município. A equipe técnica foi nomeada, através do Decreto Nº 35 de abril de 2022, encontrando-se os ETP’s normatizados e implantados sob modelo piloto no Município. Os Estudos técnicos Preliminares serão elaborados pelos servidores subscritos. 2.2 REGIME REGENTE (X) A presente contratação será regida pala Lei 8.666/93 e legislações correlatas. ( ) A presente contratação será regida pela Lei 14.133/21 e legislações correlatas. 2.3 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O OBJETO: A DFD não indicou legislação especifica para o objeto em tela, todavia, dada a relevância da contratação, esta deve ser norteada também pelos seguintes normativos: - Norma Regulamentadora – NR 6 (Equipamento de proteção individual); - Lei nº 5194/1966 – Regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro—agrônomo, e dá outras providências; - Todavia, devem ser observadas as normas regulamentadoras pertinentes, bem com as normas criadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT. 2.4 FROTA A SER ATENDIDA (SE FOR O CASO) ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, observados os critérios estabelecidos no art. 75, I e § 7º, da Lei nº 14.133/21. Não se aplica, uma vez, que o objeto não trata de manutenção de veículos automotores e/ou fornecimento de peças, conforme disposição da NLL. 2.5 DEMAIS JUSTIFICATIVAS NECESSÁRIAS: 2.5.1 Do Fundamento Legal Para o referido procedimento, deverão ser observados os seguintes normativos: - Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituem normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. - Instrução Normativa TCE/MS nº 88/2018 e alterações posteriores. 2.5.2 Escolha da Modalidade Em análise ao processo em comento, recomenda-se a modalidade a TOMADA DE PREÇOS, nos termos da Lei 8666/93 e suas alterações, conforme preconiza a Lei supra, vejamos: Art. 22. São modalidades de licitação: II - tomada de preços; § 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Como é sabido, o Decreto nº 9.412, atualizou os valores das modalidade de licitação. Para a modalidade Tomada de Preços, no que tange a obras e serviços de engenharia, o valor é de até R$ 3,3 milhões, enquadrando-se, portanto, na contratação em tela. 2.5.3 Análise das Contratações Anteriores Conforme mencionado na DFD, a contratação anterior se deu por intermédio da TP nº 04/21, contrato de nº 03/22 – a contratação é similar, sendo realizada apenas para a pavimentação da Rotary Clube. Deste modo, a presente contratação é destinada a outras localidades do Município de Selviria/MS, conforme especificações técnicas do objeto. 2.5.4 Da Inviabilidade da Modalidade Eletrônica Não se aplica. 2.5.5 Necessidade de Consolidação da Demanda para toda a estrutura Após a Formalização da Demanda verificou-se que o objeto solicitado é específico da Secretaria Demandante e a contratação não requer consolidação. 2.5.6 Do Sigilo do Orçamento No presente estudo esta equipe não identificou a necessidade de utilização do orçamento sigiloso, contudo, se esta necessidade surgir no ato da finalização da pesquisa de mercado, no setor responsável, a justificativa será providenciada à época, pelo servidor devido e juntada aos autos.

3. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Gestão Pública Municipal, tem empreendido esforços com a finalidade de operar melhores contornos no quadro urbano, em especial a Urbanificação, processo pelo qual procura modificar a realidade urbana existente. Essa Municipalidade tem como prioridade zelar pelo bem-estar social da população e com isso garantir apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir indo ao encontro da redução das desigualdades sociais. Nesse sentido, a necessidade de pavimentação asfáltica das vias contempladas é de suma importância para toda população, pois são vias com transito diário de grande número de veículos de transporte público e pessoas, além de serem ruas de ligação entre bairros. A pavimentação das ruas proporcionará melhor conforto e mobilidade no trânsito urbano, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal que trabalham na manutenção, limpeza, além de agregar benefícios à qualidade de vida dos munícipes, contemplando ainda o crescente escoamento de cargas e veículos nos logradouros. O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da população. Além disso, o pavimento traz diversos benefícios, podendo destacar a priori, a diminuição da proliferação de doenças respiratórias provocadas pelo acúmulo de poeira, bem como doenças causadas pelo vetor Aedes Aegypti, devido à água parada, inclusive à possibilidade de valorização dos imóveis urbanos.

4. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para executar obra de pavimentação asfáltica em diversas localidades do Município de Selvíria/MS, incluindo fornecimento e execução de pintura asfáltica, pavimentação asfáltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), sinalização viária e rampas de acessibilidade, execução de sarjeta em concreto, bem como toda mão de obra e equipamento necessários para a devida execução dos serviços.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Locais comtemplados: 1. Avenida das Indústrias, entre Av. Rotary Club e Rua Afonso Garcia Moreira; 2. Rua Aldo de Queiroz e Rua Judite de Souza Ribeiro, entre Avenida das Industrias e Rua Valdenir Pereira Maniçoba; 3. Rua Valdenir Pereira Maniçoba entre Av. Rotary Club e Rua Aldo de Queiroz; 4. Rua Aldo de Queiroz, entre Rua João Batista de Queiroz ”Macena” e Rua Antônio Luiz de Brito; 5. Rua Antônio Luiz de Brito, entre Avenida Capitão Celso Batista da Silva e Rua Irineu Fernandes Rodrigues, entre Rua Aldo de Queiroz e Viela Projetada ”D”, entre Avenida Rotary Club e Rua Vereador Ariúdes Fernandes Leite; 6. Viela Projetada ”E”, entre Rua Antônio Luiz de Brito e Rua 12 de Maio; 7. Rua 12 de Maio, entre Avenida Rotary Club e Rua Vereador Ariúdes Fernandes Leite; 8. Rua 24 de Junho, entre Rua Aldo de Queiroz e Av. Rotary Club; 9. Rua Jailda Cândido Ferreira, entre Rua Vereador Adelmo Zambom e Avenida Capitão Celso Batista da Silva

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 Forma de Solicitação do Objeto Instrumento que solicitará o objeto será OS – Ordem de Serviço. 6.2 Prazo para a entrega Conforme cronograma físico financeiro. 6.3 Local e hora da entrega Conforme projeto e demais documentos. 6.4 Vigência da Contratação Recomenda-se que a vigência do instrumento contratual seja de 06 (seis) meses. 6.5 Forma do recebimento O objeto será recebido mediante atesto do fiscal de contrato designado.

7. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE NECESSÁRIA

A quantidade estimada, é conforme a planilha orçamentária, vejamos: ITEM; DESCRIÇÃO; UNID.; QUANT. 1; ADMNISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. 1.1; ADMINISTRAÇÃO; Mês; 3. 1.2; Mobilização; Unid.; 1. 1.3; Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016; M2; 3,6. 1.4; Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao); M2; 2. 1.5; Desmobilização; Unid.; 1. 2; PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 2.1; TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. 2.1.1; Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020; M3; 2.332,63. 2.1.2; Topografo com encargos complementares; Hora; 165. 2.1.3; Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019; M2; 8.456,86. 2.1.4; Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020; M3; 1.649,08. 2.1.5; Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020; M3 x km; 2.473,62. 2.2; BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 2.2.1; pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; M3; 887,97. 2.2.2; transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020; M3 x km; 39.398,65. 2.2.3; execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019; M3; 1.649,08. 2.2.4; pavimento com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020; M2; 8.456,86. 2.2.5; execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019; M2; 8.456,86. 2.2.6; execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019; M3; 253,71. 2.2.7; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020; M3 x km; 22.833,90. 2.3; SARJETAS E CALÇADA. 2.3.1; Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016; M; 1.832,73. 2.3.2; Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016; M; 67,44. 2.3.3; Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016; M2; 113,46. 3; SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE. 3.1; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE). 3.1.1; Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021; M2; 585,2. 3.2; SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE PARE E DESCRIÇÃO DAS RUAS). 3.2.1; Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva; M2; 10,22. 3.2.2; Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm ( 2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580); M; 210. 3.2.3; Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020; M; 30. 3.2.4; Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021; M3; 1. 3.3; ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL). 3.3.1; Piso em ladrilho; M2; 19. ITEM; DESCRIÇÃO DE COMPOSIÇÕES; UNID.; QUANT. a; ADMNISTRAÇÃO. a.1; Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares; Hora; 14. a.2; Encarregado geral com encargos complementares; Hora; 176. a.3; Vigia noturno com encargos complementares; Hora; 276. b; MOBILIZAÇÃO. b.1; Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno. Af_06/2015; CHP; 20. b.2; Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014; CHP; 1. b.3; Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.4; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chi diurno. Af_07/2014; CHI; 1. b.5; Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.6; Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.7; Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.8; Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.9; Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_08/2015; CHI; 1. b.10; Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.11; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - depreciação. Af_07/2014; Hora; 1. b.12; Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.13; Trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.14; Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. Af_11/2014; CHI; 1. b.15; Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c; DESMOBILIZAÇÃO. c.1; Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno. Af_06/2015; CHP; 20. c.2; Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014; CHP; 1. c.3; Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.4; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chi diurno. Af_07/2014; CHI; 1. c.5; Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.6; Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.7; Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.8; Rolo compactador pe de carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.9; Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_08/2015; CHI; 1. c.10; Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.11; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - depreciação. Af_07/2014; Hora; 1. c.12; Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.13; Trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.14; Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. Af_11/2014; CHI; 1. c.15; Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. d; PISO EM LADRILHO. d.1; Pedreiro com encargos complementares; Hora; 0,6. d.2; Servente com encargos complementares; Hora; 0,7. d.3; Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte); M3; 0,17. d.4; Cimento portland composto cp ii-32; Kg; 2,8. d.5; Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo; M2; 1. e; VALETA DE CONCRETO ARMADO 20MPA COM TELA DE AÇO SOLDADA SUPERIOR E INFERIOR COM BASE DE BRITA 1. e.1; Valeta de concreto armado 20mpa com tela de aço soldada superior e inferior com base de brita 1; M2; 2. e.2; Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021; M3; 0,06. e.3; Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; M3; 0,14. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 1 ADMNISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.1 ADMINISTRAÇÃO conforme a Referência = 3 Mês 1.2 Mobilização conforme a Referência = 1 Unid. 1.3 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 Área = 1,50m x 2,40m = 3,60 m² 1.4 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação) Área = 1,00m x 2,00m = 2,00 m² 1.5 Desmobilização conforme a Referência = 1 Unid. 2. PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 2.1 TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2.1.1 Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020 15.550,87m² x 15 cm = 2.332,63 m³ 2.1.2 Topografo com encargos complementares meio expediente durante 1,5 meses: 110 horas / mês x 1,5 = 165 horas 2.1.3 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 8.456,86 m² (Asfalto), conforme o projeto 2.1.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 8.456,86 m² x 0,15 m x 1,30 (empolamento) = 1.649,08 m³ 2.1.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1.649,08 m³ x 0,75km x 2 (ida e volta) = 2473,62 m³.km 2.2 BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.2.1 pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 8.456,86 m² x 0,10m +5% = 887,97 m³ 2.2.2 transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 Volume = 887,97 m³; Distância até a pedreira = 45,00 Km (Itapura/SP) Momento = 887,97 m³ x 45,00 Km = 39.958,65 m³.km 2.2.3 execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 8.456,86m² x 15cm x empolalamento 30% = 1.649,08 m³ 2.2.4 pavimentos com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020 8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m² 2.2.5 execuções de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019 8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m² 2.2.6 execuções de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 8456,86 m² x 3 cm = 253,71 m³ 2.2.7 transportes com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 Volume = 253,71 m³; Distância até a usina de CBUQ = 90,00 Km (Andradina) Momento = 253,71m³ x 90,00 km = 22.833,90 m³.km 2.3 SARJETAS E CALÇADA 2.3.1 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016 extensão - trecho curvo = 1.900,17m - 67,44m = 1.832,73m 2.3.2 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016 12 trechos curvos x comprimento = 12 x 5,62m = 67,44m 2.3.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016 Área da Calçada na Extensão de 1,20m x 5cm de espessura: 6.428,95 m² x 5cm x (1,20m / 3,40m) = 113,46m³ 3. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE) - - 3.1.1 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 Pintura Faixa de Pedestre: (3,50m x 40cm) x 11 faixas / travessia x 38 travessia = 585,20 m² 3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE PARE E DESCRIÇÃO DAS RUAS) 3.2.1 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva Identificação de Rua: (20cm x 45 cm) x 2 placas x 31 postes = 5,58 m² Pare: (40 cm x 40 cm) x 1 placa x 29 postes = 4,64 m² Total de Placa em m² = 5,58 m² + 4,64 m² = 10,22 m² 3.2.2 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm ( 2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580) 60 postes x 3,50 metros = 210,00 m 3.2.3 Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 50cm x 60 postes = 30 metros 3.2.4 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 60 postes x 50cm x (20cm)² x pi / 4 = 942,47L ≈aproxim. 1,0m³ 3.3 ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL) 3.3.1 Piso em ladrilho comprimento x largura x número de travessias x 2 = 0,25m x 1,00m x 38 travessias x 2 = 19,00m²

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR E PREÇOS REFERENCIAIS

O valor total estimado para a execução do objeto é de R$ R$ 1.498.866,87 (Um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme o demonstrativo de planilha orçamentária, que aborda a mensuração dos itens, quantidades, valores unitários e valores totais para execução do objeto. Tendo como referência a tabela Sinapi:

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. Todas as etapas da referida obra deverão obedecer às especificações técnicas contidas no memorial descritivo e Cronograma Físico / Financeiro. Ademais, a objeto irá atender os munícipes e todos que utilizam as vias contempladas, melhorando o trafego de veículos e a segurança.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Isonomia; - Desenvolvimento social; - Melhoria no tráfego; - Evitar doenças; - Valorização da localidade; - Diminuir o gasto com manutenções.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Após análises, optou-se pelo não parcelamento da solução, tendo em vista que se trata de prestação de serviço.

12. PROVIDÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não há necessidade de adequação do ambiente físico.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

De acordo com item 2.5.3 deste estudo – Não se aplica.

14. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Após análise do objeto em sede de ETP’s, a equipe provisória de planejamento identificou alguns riscos que originaram as contingências respectivas, conforme lançado no mapa de riscos a seguir: (MAPA DE RISCO DE ACORDO COM O OBJETO – AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO). RISCOS IDENTIFICADOS; AÇÕES MITIGADORAS SUGERIDAS. Condições climáticas (atraso –chuvas); Recomenda-se a utilização do diário de obras - RDO, bem como a fiscalização por parte da contratante.. Atraso para execução dos serviços; Deverá seguir o cronograma físico financeiro e fiscalização da contratante.. Quebra/Interrupção do serviço; Recomenda-se que a contratante disponha de máquinas e/ou equipamentos reserva para a substituição.. Acidentes de Trabalho; A contratante deve fornecer os equipamentos de segurança do trabalho, bem como fazer cumprir as normas regulamentadoras no que tange ao objeto.. Ineficiência do serviço prestado; A contratada deverá após o término da obra, apresentar a contratante o ensaio (controle tecnológico de pavimento) por intermédio de uma empresa legalizada..

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais na construção civil podem ocorrer durante o desenvolvimento da obra e principalmente depois que a obra estiver pronta. Nesse sentido podemos destacar: - Poluição; - Aumento do consumo de energia; - Geração de resíduos; - Desperdício de água. Sendo assim, com o intuito de mitigar os possíveis impactos, é recomendado que a futura contratada seja conhecedora dos normativos e legislação pertinentes, possua um programa que reduza os impactos ambientais, implemente um programa de prevenção à perdas, bem como um programa de comercialização de resíduos. Ademais, cabe a contratante observar as questões quanto ao controle de licenças ambientais, além de fiscalização a mitigação dos riscos ambientais.

16. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Com base no presente estudo técnico DECLARAMOS A VIABILIDADE da contratação nos termos solicitados no respectivo Documento de Formalização da Demanda – DFD.

| 17. DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________ JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR | ______________________ MARIA LÚCIA ANDRE NIRAKAMI |  |
| Selvíria/MS, ___/___ 20___. |  |  |
| 18. DA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DEMANDANTE. Após lido e analisado o relatório de estudo técnico do objeto demandando, concordo e AUTORIZO a Contratação. Declarada a viabilidade da contratação (ou concordando com a alteração sugerida pela equipe do ETP), determino o encaminhamento para a confirmação do valor estimado e finalização da pesquisa de mercado, e aos trâmites subsequentes. |
| ____________________________________________ |  |  |
| Selvíria/MS, ___/___ 20___. |  |  |

O Relatório Diário de Obras (RDO) é o documento usado principalmente em obras e projetos de construção, para registrar diariamente informações sobre o dia de trabalho na obra, funciona como uma espécie de memorial do canteiro de obra. Link para acesso a maiores informações: https://diariodeobras.net/o-que-e-relatorio-diario-de-obras.html.