## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "SANTA RITA DE CÁSSIA"
SINAP - JANEIRO/2025-DESONERADA E CDHU - 195-DESONERADA - BDI-24,52%
| DESCRIÇÃO | SINAP / CDHU | UNID. | QUANT. | CUSTO | TOTAL-R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
| Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 02.08.050 | m² | 4.5 | 203.35 | 915.075
| Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | 55.01.070 | m² | 554.68 | 6.66 | 3694.1688
| Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | 55.01.130 | m² | 175.11 | 14.58 | 2553.1038
| SUB- TOTAL - 1 |  |  |  |  | 7162.3476
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | COBERTURA
| Retirada de Telha Eternit | 04.03.040 | m² | 678 | 7.43 | 5037.54
2.2 | ALVENARIA BANHEIRO (MASCULINO E FEMININO)
| Retirada alvenaria | 03.02.040 | m³ | 11.3 | 85.82 | 969.766
2.3 | AZULEJO (BANHEIROS, COZINHA, DISTRIBUIÇÃO, REFEITÓRIO,ANEXO E BANHEIRO RECEPÇÃO)
| Retirada azulejo (banheiros) | 97633 | m² | 91.92 | 20.08 | 1845.7536
| Retirada azulejo (cozinha) | 97633 | m² | 61.29 | 20.08 | 1230.7032
| Retirada azulejo (distribuição/refeitório/anexo) | 97633 | m² | 78.33 | 20.08 | 1572.8664
| Retirada da armário da bancada da (cozinha, laboratório e outros) | 04.08.100 | m² | 33.93 | 18.53 | 628.7229
2.4 | PORTAS
| Retirada de Portas (0,80 a 0,90) x 2,10 | 04.08.020 | unid. | 24 | 20.6 | 494.4
| Retirada de Batentes (0,80 a 0,90) x 2,10 | 04.08.060 | m | 120 | 12.35 | 1482
| Retirada de Portas (1,60 x 2,10) | 04.08.020 | unid. | 4 | 20.6 | 82.4
| Retirada de Batentes (1,60 x 2,10) | 04.08.060 | m | 19.32 | 12.35 | 238.602
| Retirada de Vidros | 04.14.020 | m² | 7.68 | 13.54 | 103.9872
2.5 | LOUÇAS E METAIS
| Retirada de vaso sanitário | 04.11.020 | unid. | 7 | 40.62 | 284.34
| Retirada de lavatório | 04.11.020 | unid. | 9 | 40.62 | 365.58
| Retirada de chuveiros | 04.11.020 | unid. | 4 | 40.62 | 162.48
| Retirada de Cuba em Inox (0,40x0,60) | 04.11.060 | unid. | 8 | 5.65 | 45.2
| Retirada de vaso sanitário | 04.11.020 | UNID. | 2 | 40.62 | 81.24
2.6 | PINTURA
| Retirada de Pintura Interna existente (Raspagem e lixamento) | 03.10.140 | m² | 1015.74 | 5.78 | 5870.9772
| Retirada de Pintura Externa existente (Raspagem e lixamento) | 03.10.140 | m² | 522.88 | 5.78 | 3022.2464
| Retirada de Pintura Platibanda interna/externa, dutos e caixa de água (Raspagem e lixamento) | 03.10.140 | m² | 223.56 | 5.78 | 1292.1768
| Retirada de Pintura Laje (Raspagem e lixamento) | 03.10.140 | m² | 564.31 | 5.78 | 3261.7118
| Retirada de Pintura das janelas (Raspagem e lixamento)+estacionamento | 03.10.100 | m² | 101.04 | 8.48 | 856.8192
2.7 | RETIRADA DE AR CONDICIONADO
| Retirada de Ar tipo split | 04.35.050 | unid. | 4 | 20.7 | 82.8
| Retirada de Ar tipo janela | 04.35.050 | unid. | 5 | 20.7 | 103.5
2.8 | RETIRADA DE PISO CERÂMICO BANHEIROS (FUNCIONÁRIOS)
| Retirada de Piso Cerâmico Banheiro | 03.04.020 | m² | 34.1 | 11.14 | 379.874
| SUB- TOTAL - 2 |  |  |  |  | 29495.6867
3 | REFORMA
3.1 | COBERTURA
| Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para | 94210 | m² | 678 | 48.49 | 32876.22
telhado com inclinação máxima de 10% com até 2 águas, incluso içamento
| Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento | 94223 | m | 40.74 | 78.4 | 3194.016
3.2 | ALVENARIA BANHEIRO (MASCULINO E FEMININO)
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | 14.04.200 | m² | 61.52 | 68.98 | 4243.6496
3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDE)
| Chapisco | 17.02.020 | m² | 46.92 | 6.66 | 312.4872
| Emboço comum | 17.02.120 | m² | 311.79 | 21.73 | 6775.1967
| Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, | 18.06.102 | m² | 265.47 | 45.45 | 12065.6115
, assentado com argamassa colante industrializada
| Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo | 23.08.210 | m² | 33.93 | 2088.99 | 70879.4307
3.4 | PORTAS E BATENTES
| Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3cm, | 100686 | unid. | 25 | 1009.29 | 25232.25
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento
e instalação.
| Kit de porta de madeira frisada, semi - oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm / 60x210, espessura de 3cm, | 100682 | unid. | 4 | 902.55 | 3610.2
dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo – fornecimento e instalação. af_12/2019
| Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | 28.01.040 | unid. | 29 | 392.04 | 11369.16
| Batente de madeira para portas (0,90x2,10) e (1,60x2,10) | 23.20.100 | m | 155.32 | 56.6 | 8791.112
| Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm | 23.09.100 | unid. | 4 | 1049.3 | 4197.2
3.5 | LOUÇAS E METAIS
| Lavatório de louça com coluna | 44.01.110 | unid. | 9 | 459.43 | 4134.87
| Bacia sifonada de louça com caixa acoplada sem tampa com saída horizontal - 6 litros | 44.01.070 | unid. | 9 | 459.8 | 4138.2
| Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | 30.08.060 | unid. | 2 | 1197.56 | 2395.12
| Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 30.01.030 | unid. | 6 | 160.16 | 960.96
| Tampa de plástico para bacia sanitária | 44.20.280 | unid. | 7 | 45.7 | 319.9
| Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | 44.03.010 | unid. | 6 | 239.73 | 1438.38
| Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | 44.03.050 | unid. | 7 | 74.58 | 522.06
| Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | 44.03.130 | unid. | 6 | 65.16 | 390.96
| Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | 44.03.315 | unid. | 16 | 92.9 | 1486.4
| Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | 44.06.410 | unid. | 8 | 797.19 | 6377.52
| Mictório de louça sifonado auto aspirante | 44.01.200 | unid. | 2 | 449.36 | 898.72
3.6 | VIDROS
| Vidro liso transparente de 5 mm | 26.01.060 | m² | 7.68 | 164.58 | 1263.9744
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE CONCRETO
| Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | 32.17.030 | m² | 32.6 | 13.29 | 433.254
3.8 | PINTURA
| Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos (externa) | 88489 | m² | 522.88 | 11.83 | 6185.6704
| Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (interna) | 33.10.050 | m² | 1015.74 | 31.08 | 31569.1992
| Tinta látex em massa, inclusive preparo (Platibanda, dutos e caixa de água) | 33.10.020 | m² | 223.56 | 29.27 | 6543.6012
| Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos | 88488 | m² | 564.31 | 13.83 | 7804.4073
| Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11.050 | m² | 101.04 | 44.75 | 4521.54
| Acrílico para quadras e pisos cimentados | 33.06.020 | m² | 83.19 | 23.96 | 1993.2324
| Verniz em superfície de madeira | 33.05.330 | m² | 117.6 | 30.12 | 3542.112
3.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO (BANHEIROS)
| Revestimento Cerâmico (Piso) | 18.06.102 | m² | 34.1 | 47.6 | 1623.16
| SUB- TOTAL - 3 |  |  |  |  | 272089.7746
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | ILUMINAÇÃO
| Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W (utilizar maior ou igual a 5000K) | 41.31.070 | unid. | 60 | 291.45 | 17487
| Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | 04.17.020 | unid. | 60 | 18.26 | 1095.6
4.2 | TOMADAS E INTERRUPTORES
| Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (cor branco) | 40.04.450 | cj | 76 | 25.42 | 1931.92
| Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (cor vermelho) | 40.04.460 | cj | 6 | 31.07 | 186.42
| Interruptor com 1 tecla simples e placa (cor branco) | 40.05.020 | cj | 36 | 25.54 | 919.44
| Interruptor com 1 tecla paralelo e placa (cor branco) | 40.05.080 | cj | 8 | 25.37 | 202.96
| Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa (cor branco) | 40.05.180 | cj | 11 | 58.48 | 643.28
| Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | 04.19.120 | unid. | 137 | 18.26 | 2501.62
4.3 | DISJUNTORES DE PROTEÇÃO
| Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30A | 37.13.600 | unid. | 22 | 32.04 | 704.88
| Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A | 37.13.630 | unid. | 14 | 134.47 | 1882.58
| Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A | 37.13.650 | unid. | 3 | 154.59 | 463.77
| Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A | 37.13.660 | unid. | 4 | 204.69 | 818.76
4.4 | CONDUTORES, CONDUÍTES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
| Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02.016 | m | 600 | 4.24 | 2544
| Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02.020 | m | 300 | 6.59 | 1977
| Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02.030 | m | 150 | 8.91 | 1336.5
| Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | 39.03.182 | m | 100 | 11.46 | 1146
| Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 37.03.210 | unid. | 7 | 604.92 | 4234.44
| Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | 04.21.160 | m² | 1.5 | 91.3 | 136.95
| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 38.13.010 | m | 50 | 6.43 | 321.5
| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | 38.13.016 | m | 50 | 7.15 | 357.5
| SUB- TOTAL - 4 |  |  |  |  | 40892.12
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h | 43.07.320 | unid. | 2 | 13929.41 | 27858.82
| Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | 43.07.330 | unid. | 1 | 3732.08 | 3732.08
| Bebedouro do Tipo Industrial | cotação | unid. | 1 | 5700 | 5700
| SUB- TOTAL - 5 |  |  |  |  | 37290.9
6 | ENTRADA PRINCIPAL
| Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | 35.04.140 | unid. | 12 | 637.16 | 7645.92
| Acrílico para quadras e pisos cimentados | 33.06.020 | m² | 148.35 | 23.96 | 3554.466
| Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | 30.04.030 | m² | 1.5 | 23.96 | 35.94
| Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | 97.02.030 | m² | 0.25 | 9143.38 | 2285.845
| Limpeza final da obra | 55.01.020 | m² | 554.68 | 15 | 8320.2
| SUB- TOTAL - 6 |  |  |  |  | 21842.371
| TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 408773.1999
| BDI-24,52% |  |  |  |  | 100231.1886
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 509004.3885